Орієнтовний перелік енергоефективного обладнання та/або матеріалів, які є складовими (комплектуючими) устаткування та матеріалів, що визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056 (станом на 26.02.16).

| № з/п | Назва обладнання та/або матеріалів | Підстава (ДБН (http://www.minregion.gov.ua/building/tehnichne-regulyuvannya-ta-naukovo-tehnichniy-rozvitok/normuvannja/derzhavni-ta-galuzevi-budivelni-normi/), ДСТУ) щодо обов’язковості застосування |
| --- | --- | --- |
|  | За постановою | На яке здійснюється відшкодування |  |
| Населення (підпункт 4 пункту 3 постанови) |
| 23 | Котли з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них | Котел на твердому паливі | ДБН В.2.2-15 із зміною № 1 5.25 ДБН В.2.5-23 ДБН В.2.5-27 ДБН В.2.5-67 6.1.2, 6.1.3 ПУЕ та НПАОП 40.1-1.21 |
|  |  | Котли піролізні (газогенераторні) |  |
|  |  | Котли на рідкому паливі |  |
|  |  | Котли комбіновані (універсальні), окрім тих, що працюють на природному газі або на електроенергії |  |
|  |  | Термостат безпеки з датчиком температури | ДБН В.2.5-67 В.2.1 |
|  |  | Запобіжний клапан | ДБН В.2.5-67 В.2.2.1 |
|  |  | Розширювальний мембранний бак | ДБН В.2.5-67 В.2.4 |
|  |  | Насос | ДБН В.2.5-67 6.1.9 |
|  |  | Перепускний клапан | ДБН В.2.5-67 6.1.9 |
|  |  | Зворотний клапан | ДБН В.2.5-67 М.12 |
|  |  | Запірна арматура (шарові крани, поворотні заслінки, клапани, вентилі) та фланці до них | ДБН В.2.5-67 6.7.32 |
|  |  | Теплоізоляційні матеріали для трубопроводів та обладнання | ДБН В.2.5-67 4.2, 4.4.5, 4.4.6 |
|  |  | Труба (у т. ч. попередньо теплоізольована), фітинги | ДБН В.2.5-22 ДБН В.2.5-67 6.6.1 ДСТУ БВ 2.5-21 ДСТУ БВ 2.7-143 |

Основні обладнання та/або матеріали, на придбання якого відшкодування здійснюється - виділене зеленим кольором і жирним шрифтом.

Другорядні обладнання та/або матеріали, на придбання якого без основного обладнання та/або матеріалів відшкодування НЕ здійснюється - виділене жовтим кольором і звичайним шрифтом.