***Публічне акціонерне товариство***

***акціонернИЙ БАНК „Укргазбанк”***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **«ЗАТВЕРДЖЕНО»** |
|  |  |
|  | **Голова комітету конкурсних торгів****підпис В.В. Горбяк** |
|  | **протокол №218/17- дт від** |
|  | **« 26 » квітня 2017 р.** |

**ДОКУМЕНТАЦІЯ ТОРГІВ**

**на закупівлю:**

**встановлення систем аварійної сигналізації та антен**

**(обладнання систем охоронно-тривожної сигналізації)**

**код за ДК 021-2015 – 45312000-7**

**м. Київ-2017**

|  |
| --- |
| **ЗМІСТ** |
|  |

|  |
| --- |
| Розділ 1. Загальні положення |
| 1. Терміни, які вживаються в документації торгів |
| 2. Інформація про Замовника торгів |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |
| 4. Процедура закупівлі |
| 5. Недискримінація Учасників |
| 6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції торгів |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції торгів |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації торгів |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації торгів та внесення змін до документації торгів |
| Розділ 3. Підготовка пропозицій торгів |
| 1. Оформлення пропозиції торгів |
| 2. Зміст пропозиції торгів Учасника |
| 3. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції торгів  |
| 4. Строк, протягом якого пропозиції торгів є дійсними |
| 5. Забезпечення пропозиції торгів |
| 6. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції торгів  |
| 7. Методика розрахунку ціни пропозиції |
| 8. Кваліфікаційні критерії до Учасників |
| 9. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі |
| 10. Внесення змін або відкликання пропозиції торгів Учасником |
| 11. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі |
| Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій торгів |
| 1. Спосіб подання пропозицій торгів |
| 2.Місце розкриття пропозицій торгів |
| Розділ 5. Оцінка пропозицій торгів та визначення переможця |
| 1. Розгляд та оцінка пропозицій торгів |
| 2. Виправлення арифметичних помилок |
| 3. Акцепт пропозиції торгів |
| 4. Відхилення пропозицій торгів |
| 5. Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися |
| 6. Порядок оскарження процедур закупівлі |
| Розділ 6. Договір про закупівлю |
| 1. Вимоги до договору про закупівлю |
| 2. Терміни укладання договору  |
| 3. Проект договору, який буде укладений за результатами цієї процедури закупівлі |
| 4. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю |
| 5. Забезпечення виконання договору про закупівлю  |
| Додаток №1 «Пропозиція торгів щодо ціни» |
| Додаток №2 «Перелік кваліфікаційні критерії» |
| Додаток №3 «Технічне завдання» |
| Додаток №4 «Проект договору про закупівлю» |
| Додаток №5 «Орієнтовне місцезнаходження та кількість об’єктів АБ «УКРГАЗБАНК» |

 |

|  |
| --- |
| **Розділ 1. Загальні положення** |
| **1. Терміни, які вживаються в документації торгів** | Документація торгів (далі – Документація) розроблена на виконання вимог Порядку організації та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг АБ «УКРГАЗБАНК» затвердженого протоколом Правління № 48 від 21.09.2016.Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються в значеннях:**акцепт пропозиції учасника** - прийняття замовником пропозиції, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та надання згоди на взяття зобов'язань на оплату предмета закупівлі або його частини (лота);**забезпечення виконання договору про закупівлю** - надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань за договором про закупівлю, включаючи такі види забезпечення як порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка; **забезпечення пропозиції** - надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань у зв'язку з поданням пропозиції учасника, у тому числі такі види забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка; **замовник** – АБ «УКРГАЗБАНК», який здійснює закупівлі на умовах, визначених цією Документацією; **змова** - домовленість між двома чи кількома учасниками процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни пропозиції учасника на штучних або неконкурентних рівнях з відома або без відома замовника; **найбільш економічно вигідна пропозиція** - пропозиція, що відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у документації торгів та визнана найкращою за результатами оцінки пропозицій учасників відповідно до Документації; **оприлюднення інформації про процедуру закупівлі** – розміщення на веб-сайті замовника документів замовника щодо закупівель товарів, робіт і послуг, які підлягають оприлюдненню відповідно до цієї Документації;**орган оскарження замовника** – комісія з розгляду скарг, створена замовником. Здійснює розгляд скарг, поданих учасниками на рішення, дії або бездіяльність замовника при проведенні ними процедур закупівель та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;**переможець торгів -** учасник, пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у документації торгів і визнана найбільш економічно вигідною, та якому замовник повідомив про намір укласти договір;**пов'язана особа** - особа, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак: юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі;фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім'ї такої службової (посадової) особи;фізичні особи - члени Комітету конкурсних торгів, керівники банку, керівник підрозділу внутрішнього аудиту та/або члени їхніх сімей, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин.Під здійсненням контролю розуміється незалежно від формального володіння можливість здійснення вирішального впливу на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або можливість здійснення впливу шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.Для фізичної особи загальна сума володіння часткою у статутному капіталі учасника процедури закупівлі визначається залежно від обсягу корпоративних прав, що належать прямо або опосередковано такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.Для цілей цієї Документації членами сім'ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дідусь, бабуся, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом з пов'язаною особою і ведення з нею спільного господарства;Пов’язані особи по відношенню до Банка (відповідно до вимог Податкового кодексу України) - юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють і які відповідають будь-якій з ознак, визначених Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI, із змінами і доповненнями.**пропозиція учасника** (далі – пропозиція) - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог документації торгів; **строк дії пропозиції учасника** - встановлений замовником строк у документації торгів, протягом якого учасник не має права змінювати свою пропозицію; **учасник процедури закупівлі** (далі - учасник) - фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка подала пропозицію; **частина предмета закупівлі** (лот) - визначена замовником частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати пропозиції. Для проведення процедури закупівлі на кожну окрему частину предмета закупівлі (лот) має бути не менше двох пропозицій.  |
| **2. Інформація про Замовника торгів:** | **Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» (далі - Банк/Замовник)**Юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.Фактична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22. |
| -  посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з Учасниками: | * Начальник відділу проведення процедур закупівель управління закупівель департаменту централізованих закупівель Величко Олексій Володимирович, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39, e- mail: ovelychko@ukrgasbank.com, тел. (044) 494-46-50 (вн. тел. 81341) **– з організаційних питань,**
* Начальник управління внутрішньобанківської безпеки та охорони департаменту банківської безпеки - Упир Володимир Володимирович, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030, Україна, vupyr@ukrgasbank.com, тел. (044) 239-28-33 (вн. тел. 81104) - **з технічних питань.**
 |
| **3. Інформація про предмет закупівлі**- найменування предмета закупівлі | Встановлення систем аварійної сигналізації та антен (обладнання систем охоронно-тривожної сигналізації) (далі – Товар, Обладнання або предмет закупівлі) |
| - місце, - кількість, обсяг надання послуг  | Відповідно до заявок на об’єктах Замовника (Додаток № 5 Документації торгів) |
| - строк поставки товарів | по 31.12.2017 |
| **4. Процедура закупівлі** | Відкриті торги |
| **5. Недискримінація Учасників** | Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. |
| **6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції торгів** | Валютою пропозиції торгів є гривня. |
| **7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції торгів** | Документи, що подаються учасниками, повинні бути складені українською мовою.У разі надання учасниками будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською мовою та переклад (або справжність підпису перекладача) засвідчені нотаріально або легалізовані у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними. |
| **Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації торгів** |
| **1. Процедура надання роз'яснень щодо документації торгів та внесення змін до документації торгів** | Учасник, який отримав від замовника документацію, має право не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення строку подання пропозицій торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо Документації. Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом чотирьох робочих днів з дня його отримання шляхом оприлюднення його на веб-сайті Замовника.Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до Документації, продовживши строк подання та розкриття пропозицій таким чином, щоб з дати внесення змін до закінчення строку подання пропозицій залишалось не менше ніж три робочих дня. Замовник зобов’язаний повідомити про внесенні зміни до документації торгів протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення, на веб-сайті Замовника.У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз'яснень щодо змісту документації торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій таким чином, щоб з дати внесення змін до закінчення строку подання пропозицій залишалось не менше ніж три робочих дня, та повідомити про це, на веб-сайті Замовника. |
| **Розділ 3. Підготовка пропозицій торгів** |
| **1. Оформлення пропозиції торгів** **\***Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством. | Пропозиція торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою\* у запечатаному конверті.Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію торгів.Усі сторінки пропозиції торгів Учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та мають містити відбитки печатки\* Учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа, то пропозиція повинна містити лише підписи Учасника-фізичної особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію.Відповідальність за помилки друку у документах пропозиції, підписаних (засвідчених) відповідним чином, несе Учасник процедури закупівлі.Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.Неспроможність учасника належним чином підготувати пропозицію буде віднесено на його ризик. Відсутність документів, передбачених цією Документацією, розцінюється як невідповідність пропозиції умовам Документації. Якщо учасник не подав у складі своєї пропозиції документи, які не передбачені чинним законодавством для нього, а вони вимагаються цією документацією торгів, він повинен надати щодо цього письмове пояснення.Усі сторінки документів, які входитимуть до складу пропозиції торгів мають бути прошиті разом (через два отвори, які зроблені діркопробивачемсиметрично по висоті з лівої сторони документів) ниткою (стрічкою).На зворотному боці останньої сторінки пропозиції торгів місце прошивки повинно бути заклеєно та засвідчено підписом уповноваженої особи Учасника та печаткою\*.Повноваження щодо підпису документів пропозиції торгів учасника процедури закупівлі підтверджується копіями наступних документів:протокол (виписка, витяг з протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про призначення (продовження повноважень) керівника Учасника, наказ про призначення (продовження повноважень) керівника Учасника та/або довіреність (доручення), до якої додаються документи, що підтверджують повноваження особи видавати такі довіреності/доручення (у разі, якщо Учасником процедури закупівлі є фізична особа/фізична особа – підприємець – копія паспорту, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).Пропозиція торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника процедури закупівлі \*.На конверті повинно бути зазначено:* повне найменування і місцезнаходження Замовника;
* назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
* повне найменування Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (юридичне та фактичне), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, e-mail;
* маркування: «***Не відкривати до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(зазначається дата та час розкриття пропозицій торгів)»;
* напис **«ПРОПОЗИЦІЯ ТОРГІВ»**.

Конверт є частиною пропозиції торгів. Якщо конверт, що містить пропозицію, не оформлений, не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, така пропозиція торгів відхиляється, як така, що не відповідає вимогам документації, при цьому Замовник не несе відповідальності за передчасне розкриття конверта, його втрату або запізнення. |
| **2. Зміст пропозиції торгів Учасника** | **Пропозиція торгів, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися з:**- реєстру пропозиції торгів з посиланням на номери сторінок;- документів, що підтверджують повноваження посадової особи учасника процедури закупівлі на підписання документів пропозиції торгів відповідно до абз. 9 п.1 Розділу 3 цієї документації;* пропозиції торгів щодо ціни, яку Учасник подає Замовнику відповідно до вимог документації (форма – Додаток № 1 до цієї документації);
* документів, які підтверджують інформацію про відповідність пропозиції Учасника кваліфікаційним критеріям встановленим Замовником, зазначеним у документації (Додаток № 2 та п. 8 Розділу 3 цієї документації);
* документів, які підтверджують відповідність пропозиції торгів Учасника технічним, якісним, кількісним та іншими вимогам по предмету закупівлі, встановленим Замовником у технічному завданні (Додаток № 3 та п. 9 Розділу 3 цієї документації);
* заповненого проекту договору про закупівлю, підписаного та завіреного печаткою Учасника (крім осіб, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством) (Додаток № 4 до цієї документації);

Відсутність або невірне оформлення документів, передбачених цим пунктом, розцінюється як невідповідність пропозиції торгів умовам цієї документації торгів. Всі документи у складі пропозиції торгів учасника повинні бути складені у послідовності відповідно до цього пункту. |
| **3. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції торгів**  | Поділ предмету закупівлі на окремі частини (лоти) Замовником не передбачається.  |
| **4. Строк, протягом якого пропозиції торгів є дійсними** | Пропозиції торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій торгів. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від Учасників продовження строку дії пропозицій торгів.Учасник має право:* відхилити таку вимогу;
* погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції торгів.
 |
| **5. Забезпечення пропозиції торгів** | Не вимагається |
| **6. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції торгів**  | Не застосовується |
| **7. Методика розрахунку ціни пропозиції** | При розрахунку вартості пропозиції торгів Учасником враховується вартість всіх витрат, пов’язаних з виконанням зобов’язань Учасника процедури закупівлі (умов договору про закупівлю).Загальна вартість пропозиції торгів та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок, під час дії пропозиції торгів.Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів і ліцензій по товарах, роботах та послугах, запропонованих на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів та ліцензій.Вартість пропозиції торгів повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого предмету закупівлі.Учасник повинен зазначити у формі пропозиції торгів щодо ціни (Додаток №1 цієї документації) вартість пропозиції торгів з двома десятковими знаками після коми.Витрати, які не були включені до вартості пропозиції торгів, замовником сплачуватись не будуть і повністю покладаються на учасника. |
| **8. Кваліфікаційні критерії до Учасників** | Перелік кваліфікаційних критеріїв, яким повинна відповідати пропозиція торгів Учасника, викладений у Додатку № 2 до цієї Документації. |
| **9. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Технічне завдання щодо предмету закупівлі наведене в Додатку № 3 до цієї Документації.Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції торгів Учасника технічним вимогам до Предмету закупівлі (Додаток № 3 до цієї Документації). |
| **10. Внесення змін або відкликання пропозиції торгів Учасником** | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію торгів до закінчення строку її подання.Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції торгів враховуються у разі, якщо вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозицій.Повідомлення Учасника про зміни пропозиції торгів готується, запечатується, маркується та надається особисто у відповідності з п.1 Розділу 3 цієї документації в конверті з додатковим позначенням *„Зміни”*. Повідомлення про відкликання надається Замовником до моменту розкриття в письмовому вигляді. Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням копії із підтвердженням, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого строку подання пропозицій. |
| **11. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі**  | У випадках, коли в документації наявна вимога Замовника щодо надання копії документа – це означає, що має бути надана копія, посвідчена підписом уповноваженої особи Учасника та скріплена печаткою Учасника (крім осіб, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства). У всіх інших випадках Замовник вимагає надання оригіналу або нотаріально засвідченої копії відповідного документа.Усі документи Учасника за винятком оригіналів, видані Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) чи нотаріально засвідчених документів та подані ним відповідно до вимог цієї документації, повинні бути завірені підписом та печаткою Учасника (крім осіб, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).Підготовка та подання альтернативних пропозицій торгів умовами даної документації не передбачається.Під час проведення процедури закупівлі Учасник та Замовник передають інформацію у письмовій формі. Якщо інформація передавалась в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений ними.Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої Учасниками.  |
| **Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій торгів** |
| **1.Спосіб подання пропозицій торгів:** * **місце подання пропозицій торгів:**
* **кінцевий строк подання пропозицій торгів (дата, час):**
 | Особисто.Пропозиція торгів подається разом з супровідним листом про її подання, в якому зазначається прізвище, ім’я, по батькові, дані паспорту представника Учасника процедури закупівлі, що уповноважений на участь у процедурі розкриття пропозицій торгів та підписання протоколу розкриття пропозицій торгів. вул. Велика Васильківська, 39, м. Київ, 01004, каб. 1/7**до 09 год. 30 хв. « 17 » травня 2017 р.**Пропозиції, подані після закінчення строку їх подання, не приймаються Замовником. |
| **2.Місце розкриття пропозицій торгів:** * **дата та час розкриття пропозицій торгів:**
 | вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030, каб. 302**об 11 год. 00 хв. « 17 » травня 2017 р.**До участі у процедурі розкриття пропозицій торгів Замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції торгів.Повноваження представника Учасника підтверджується копією виписки з протоколу засновників, копією наказу про призначення або довіреністю, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій торгів.Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Комітет конкурсних торгів у присутності уповноважених представників Учасників розкриває пропозиції торгів наступним чином:а) в першу чергу розкриваються конверти з надписом «Зміни», а відкликані пропозиції торгів повертаються Учасникам, які їх подали;б) усі інші конверти з пропозиціями торгів розпечатуються у будь-якій послідовності.Під час розкриття пропозицій торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна кожної пропозиції торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій торгів.Протокол розкриття пропозицій торгів складається у день розкриття пропозицій торгів.Протокол розкриття пропозицій торгів підписується членами Комітету конкурсних торгів та Учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій торгів.Протокол розкриття пропозицій оприлюднюється не пізніше трьох робочих днів з дня розкриття пропозицій на веб-сайті Замовника. |
| **Розділ 5. Оцінка пропозицій торгів та визначення переможця** |
| **1. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів** | Замовник має право звернутися до Учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, або факту зазначення у пропозиції торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію торгів такого Учасника.Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції торгів.Оцінка відповідності Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям здійснюється на підставі документально підтвердженої інформації, наданої Учасником процедури закупівлі у складі пропозиції торгів. Пропозиція торгів, що не містить вказаних документів про відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям, є такою, що не відповідає вимогам документації.Будь-які спроби Учасника вплинути на оцінювання Замовником пропозицій, або прийняття рішення про вибір переможця призведуть до відхилення його пропозиції торгів.**КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ** Замовник визначає переможця торгів із числа Учасників, пропозиції торгів, яких не були відхилені (у кількості не менше двох) на основі наступного критерію:- ціна (далі - загальна вартість пропозиції торгів Учасника).Максимальна кількість балів, яку може набрати пропозиція торгів у результаті оцінки дорівнює 100 балам.Розрахунок балів за критерієм оцінки буде здійснюватися за наступною методикою:пропозиції торгів, загальна вартість якої найменша, присвоюється максимально можлива кількість балів - 100. Кількість балів для решти пропозицій торгів визначається за формулою:Бобчисл = Ц min /Ц обчисл × 100, деБобчисл – обчислювана кількість балів;Ц min – найменша загальна вартість пропозиції торгів;Цобчисл – загальна вартість пропозиції торгів учасника, кількість балів для якої обчислюється;100 – максимально можлива кількість балів за критерієм „загальна вартість пропозиції торгів”.Пропозиція торгів учасника, який набрав найбільшу кількість балів, визначається найкращою, а такий учасник визначається у подальшому переможцем торгів.У випадку однакової кількості балів у кількох учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комітету конкурсних торгів. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету конкурсних торгів.Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій торгів. |
| **2. Виправлення арифметичних помилок** | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це Учасника, який подав пропозицію торгів.Помилки виправляються Замовником у наступному порядку:а) при розходженні між сумами, літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;б) при розходженні між ціною одиниці окремого елементу та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, у такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється;в) при розходженні між підсумковою ціною пропозиції торгів, отриманою шляхом додавання елементів ціни та підсумковою ціною пропозиції торгів, отриманою при перевірці пропозиції торгів шляхом додавання елементів ціни, визначальною є фактична сума ціни пропозиції торгів, отримана шляхом додавання елементів ціни.У разі виявлення арифметичної помилки в пропозиції торгів Замовник надсилає факсимільним та поштовим зв’язком Учаснику запит щодо виправлення арифметичної помилки. У разі ненадання протягом трьох робочих днів письмової згоди Учасником на виправлення арифметичної помилки вважається, що Учасник не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки.Якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція торгів відхиляється. |
| **3. Акцепт пропозиції торгів** | У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця оприлюднити на веб-сайті Замовника інформацію про переможця (акцепт, повідомлення про намір укласти договір).Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію якого було акцептовано, не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня акцепту пропозиції, відповідно до вимог документації торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника, договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через три робочі дні з дати оприлюднення на веб-сайті Замовника повідомлення про акцепт.У разі відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цією Документацією, замовник відхиляє пропозицію такого учасника та визначає іншу найбільш економічно вигідну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув.  |
| **4. Відхилення пропозицій торгів** | Замовник відхиляє пропозицію торгів, у разі якщо: 1) Учасник не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;2) переможець відмовився від підписання договору, або не надав документи передбачені документацією торгів;3) пропозиція торгів не відповідає умовам документації торгів. Замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію торгів Учасника у разі якщо: 1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;2) відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;3) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення;4) суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);5) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;6) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі та/або підписала пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;7) пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншим учасником (учасниками) процедури закупівлі та/або з членом (членами) Комітету конкурсних торгів, з членом (членами) робочої групи замовника, іншою уповноваженою особою (особами) замовника;8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відсутня інформація про учасника процедури закупівлі, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію учасника, у разі якщо: учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення на веб-сайті Замовника. |
| **5. Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися** | Замовник відміняє торги у разі: * відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг;
* неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення цієї Документації;
* подання для участі у них менше двох пропозицій;
* відхилення всіх пропозицій відповідно до документації;
* якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох Учасників.

Замовник може визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:* ціна найбільш вигідної пропозиції торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;
* здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;
* скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оприлюднюється не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення на веб-сайті Замовника. |
| **6. Порядок оскарження процедур закупівлі** | **Орган оскарження замовника** – комісія з розгляду скарг, створена замовником. Здійснює розгляд скарг, поданих учасниками на рішення, дії або бездіяльність замовника при проведенні ними процедур закупівель та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг.Скарга до органу оскарження замовника подається суб’єктом оскарження на ім’я Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» в письмовій формі, повинна бути підписана особою, яка її подає, та містити таку інформацію: * ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
* підстави, через які подається скарга, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність Комітету конкурсних торгів, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати, дата, коли суб'єкту оскарження стало відомо про такі рішення, дії або бездіяльність Замовника;
* вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування.

До скарги додаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності Замовника. Скарга може бути подана тільки учасником, право чи інтерес якого порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності Замовника. У разі отримання замовником звернення з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі замовник має права на добровільній основі вжити належних заходів, в тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення, повідомити всіх учасників про рішення щодо розгляду звернення, поданого не до органу оскарження замовника.Скарги подаються до органу оскарження замовника не пізніше двох робочих днів з дня коли суб'єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю Комітету конкурсних торгів, але до дня укладення договору про закупівлю. Скарги, які стосуються документації торгів, можуть подаватися у будь-який строк після оприлюднення оголошення про їх проведення, але не пізніше закінчення строку, встановленого для подання пропозицій учасників.Скарги, подані після укладання договорів про закупівлю не розглядаються. Орган оскарження повертає скаргу без розгляду у випадках, коли: * скарга не відповідає вимогам щодо форми її подання;
* порушено строки подання скарги;
* скаргу отримано органом оскарження замовника після укладання договору про закупівлю.

Рішення органу оскарження замовника надсилаються не пізніше п’яти робочих днів після його прийняття суб'єкту оскарження, учасникам, а також не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття оприлюднюється на веб-сайті Замовника. |
| **Розділ 6. Договір про закупівлю** |
| **1.Вимоги до договору про закупівлю** | Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. Переможець процедури закупівлі зобов’язаний для проведення розрахунків за договором про закупівлю відкритий розрахунковий рахунок в одному з відділень АБ «УКРГАЗБАНК».Учасник – переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції торгів або цінової пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі. |
| **2. Терміни укладання договору**  | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію якого було акцептовано, не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня акцепту пропозиції, відповідно до вимог документації торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника, договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через три робочі дні з дати оприлюднення на веб-сайті Замовника повідомлення про акцепт. |
| **3. Проект договору, який буде укладений за результатами цієї процедури закупівлі** | Зазначається Замовником в Додатку №4 до цієї Документації. |
| **4. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю**  | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цією документацією торгів, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| **5. Забезпечення виконання договору про закупівлю**  | Не вимагається. |

**Додаток №1 до**

 **Документації**

**(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)**

Комітету конкурсних торгів

АБ «УКРГАЗБАНК»

**ПРОПОЗИЦІЯ ТОРГІВ ЩОДО ЦІНИ**

на участь у відкритих торгах на закупівлю

**встановлення систем аварійної сигналізації та антен**

**(обладнання систем охоронно-тривожної сигналізації)**

Уважно вивчивши комплект документації торгів, цим подаємо на участь у торгах свою пропозицію:

Повне найменування Учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Місцезнаходження (юридичне та фактичне) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон/факс, e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Керівництво (посада, прізвище, ім’я по батькові) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банківські реквізити\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Загальна вартість пропозиції торгів з ПДВ\*\*, грн.:***

Цифрами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Літерами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі (посада, прізвище, ім’я по батькові) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Цінова пропозиція***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування\* предмета закупівлі** | **Од. вимір** | **Кількість** | **Ціна за одиницю без ПДВ, грн.** | **Загальна вартість без ПДВ, грн.** | **ПДВ\*\*, грн.** | **Загальна вартість з ПДВ\*\*, грн.** |
|  | ППКО «Оріон-4Т.3.2» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | ППКО «Оріон-8Т.3.2» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | ППКО «Оріон-16Т.3.2» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | ППКО «ОРІОН-4І.3.2» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | ППКО «ОРІОН-8І.3.2» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | ППКО «ОРІОН-16І.3.2» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | ППК «Оріон NOVA 8+» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Модуль нарощування шлейфів (зон) M-Z | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Модуль нарощування шлейфів (зон) M-Z box | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Модуль підключення до мережі GSM M-GSM | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | ВІП «ОРІОН-16» виносний індикаційний пульт | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | ВІП «ОРІОН-8Т.1» виносний індикаційний пульт | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Пристрій сполучення об'єктовий ПСО «18кГц-GPRS»(протокол Інтеграл О) | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Пристрій сполучення об'єктовий ПСО «18кГц-GPRS»(протокол Мост) | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Клавіатура Кл-4ТД | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Клавіатура Кл-8ТД | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Клавіатура Кл-16 | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | БЖ 1215 | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | БЖ 1230 | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | ППКО «Інтеграл-О4» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | ППКО «Інтеграл-О8» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | ППКО «Інтеграл-О 16» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Пристрій сполучення об'єктовий "ІнтТел-GSM". | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний CA-6 | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний CA-10 | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Прилад приймально-контрольний INTEGRA-32 | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний INTEGRA 64 Plus | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний INTEGRA 128-WRL  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Модуль моніторингуGPRS-T1   | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Пристрій керування (клавіатура)INT-KLCD-GR | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Модуль розширення INT-E | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Бокс з блоком живлення 40 Вт сумісний з приймально-контрольним приладом Integra ОМІ-2 | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Бокс з блоком живлення 50 Вт сумісний з приймально-контрольним приладом Integra ОМІ-3 | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний «Дунай-16/32».  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний "Дунай-4.3". | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Конвертер «Дунай - ECOM18».  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Пристрій сполучення (модуль) «Дунай-RS4». | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Пристрій сполучення «Дунай-ET». | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Пристрій сполучення «Дунай-G1S». | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Блок електроживлення з модулем «Дунай –ИС1.1» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Блок електроживлення з модулем «Дунай –ИС1.3» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Пристрій керування та індикації (клавіатура)«Дунай-КЖ» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Пристрій керування«Шифропристрій-«клавіатура «Дунай-КА» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Пристрій керування, індикації та контролю 3 шлейфів (адаптер)«Дунай-АД-3» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Пристрій нарощування шлейфів (адаптер)«Дунай-АД8» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Пристрій сполучення 4 релейний (адаптер)«Дунай РЛ-4» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Пристрій сполучення з пристроями керування та індикації (адаптер)«Дунай РК-4» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний (ППКОП) безпровідного каналу зв’язку GSM «Лунь-9Т» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Блок індикації та управління «Лінд-Т» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Блок індикації та управління «Лінд-10» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний (ППКОП) безпровідного каналу зв’язку GSM «Лунь-11» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Модуль розширення «Лунь-11Н» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Пристрій індикації та управління «Лінд-11LED» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Пристрій індикації та управління «Лінд-11» | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Блок живлення до приймально-контрольного приладу Лунь 11 | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Сповіщувач охоронний скомбінований (рух+розбиття) | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Сповіщувач охоронний скомбінований об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий (рух+мікрохвильовий) | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Сповіщувач пожежний тепловий точковий  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Виносна антена SMA 15м | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Пристрій керування охоронний бездротовий  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Джміль-1". | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Сповіщувач охоронний точковий магнітоконтактний тривожної сигналізації | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Сповіщувач тривожної сигналізації магнітоконтактний СТСМ-100. | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Сповіщувач вібраційний Vibro | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий СОМК 3-11.  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий СОМК 1-9.  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий СОМК 1-8.  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Кронштейн для сповіщувача охоронного магнітоконтактного точкового СОМК1-8 | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Акумуляторна батарея 7.2А/ч 12В | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Акумуляторна батарея 18 А/ч 12В | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Кабель 4х0,22 екранований, мідний, багатожильний  | м. | 1 |  |  |  |  |
|  | Кабель 6х0,22 екранований, мідний, багатожильний  | м. | 1 |  |  |  |  |
|  | Кабель 8х0,22 екранований, мідний, 1багатожильний | м. | 1 |  |  |  |  |
|  | Кабель UTP, кат. 5Е, одножильний, мідний | м. | 1 |  |  |  |  |
|  | Кабель FTP, кат. 5Е, одножильний, мідний | м. | 1 |  |  |  |  |
|  | Кабель живлення, мідний, багатожильни, подвійна ізоляція, білий, 2х0,75 мм | м. | 1 |  |  |  |  |
|  | Кабель живлення, мідний, багатожильний, подвійна ізоляція, білий, 3х0,75 мм | м. | 1 |  |  |  |  |
|  | Коробка монтажна, КМС - 1-4 | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Короб 15х10 | м. | 1 |  |  |  |  |
|  | Короб 25х16 | м. | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажний набір №1 | компл. | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажний набір №2 | компл. | 1 |  |  |  |  |
|  | Малопортовий маршрутизатор | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Джерело безперебійного живлення | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | АРМ оператора системи моніторингу (системний блок) | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | LCD монітор, не менше 44"  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Послуги з монтажу та підключення ППК | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Послуги з монтажу та підключення GSM модуля | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  |  Послуги з монтажу та підключенню блоку живлення | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  |  Послуги з монтажу та підключення клавіатури  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Послуги з монтажу та підключення розширювача | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Послуги з монтажу та підключення сповіщувача  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Послуги з монтажу та підключення оповіщувача | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Послуги з монтажу та підключення тривожної кнопки стаціонарної | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Послуги з монтажу та підключення тревожної сигналізації темпокаси | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  |  Послуги з прокладання кабелю UTP/FTP | м. | 1 |  |  |  |  |
|  | Послуги з прокладання сигнального кабелю | м. | 1 |  |  |  |  |
|  | Послуги з прокладання кабелю живлення | м. | 1 |  |  |  |  |
|  | Послуги з монтажу комутаційної коробки | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  |  Послуги з монтажу короба | м. | 1 |  |  |  |  |
|  | Послуги з монтажу, підключення та налаштування комутаційного обладнання | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Послуги з монтажу монітора на виносний кронштейн | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  |  Послуги з налаштування АРМ оператора системи | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Вартість обладнання та послуг, грн. |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ\*\*, грн. |  |  |  |
| Загальна вартість з ПДВ\*\*, грн. |  |

До акцепту нашої пропозиції Ваша Документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені договором про закупівлю.

Ми погоджуємося з умовами проекту договору, наведеному в Додатку № 4 до Документації та зобов’язуємось не вносити змін та доповнень, крім передбачених Замовником та підписати його в разі визнання нас переможцями закупівлі.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з моменту закінчення строку подання пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Дата заповнення пропозиції: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 М.П.\*\*\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Підпис, посада, П.І.Б., уповноваженої особи Учасника)*

\* У викладеній інформації є посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід вважати в наявності вираз "або еквівалент". Учасник процедури закупівлі під час заповнення Пропозиції щодо ціни зобов’язаний вказати марку та модель обладнання (матеріалів, тощо), що пропонуються ним до постачання.

\*\* у разі, якщо Учасник є платником ПДВ

\*\*\* крім осіб, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством

**Додаток № 2 до**

**Документації**

**ПЕРЕЛІК КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КРИТЕРІЇВ**

1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про працівників Учасника (вказати не менше 10 осіб, з них не менше 3 осіб з інженерною освітою), які будуть залучені до виконання договору про закупівлю (зазначити їх посади, прізвище, ім‘я, по батькові, наявність відповідної кваліфікації та досвіду). Підтвердити копіями дипломів та копіями трудових книжок (трудових угод).

2. Довідка у довільній формі про підтвердження виконання аналогічних договорів (не менше двох) із зазначенням предмету договору, номеру та дати укладання договору, назви та адреси контрагента, ПІБ та телефони контактних осіб. Підтвердити копіями таких договорів та копіями документів, що підтверджують виконання цих договорів.

3. Довідка у довільній формі, що містить детальний опис технічних можливостей, матеріально-технічної бази Учасника для виконання умов договору про закупівлю (наявність обладнання, офісних та складських приміщень, транспорту). Підтвердити копіями відповідних документів.

4. Довідка (-и) з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунку(-ів) Учасника в банківських установах та про відсутність (наявність) у Учасника заборгованості за кредитами та відсотками (не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).

5. Довідка, видана відповідним територіальним податковим органом про відсутність у Учасника заборгованості по сплаті обов’язкових податків, зборів, платежів, дійсна на дату розкриття пропозицій торгів.

6. Копія свідоцтва платника податку на додану вартість Учасника (або копія відповідного витягу з реєстру) або копія свідоцтва платника єдиного податку Учасника (або копія відповідного витягу з реєстру).

7. Копія Статуту Учасника (з урахуванням змін і доповнень до Статуту та обов’язковим підтвердженням проведення таких реєстраційних дій (у разі проведення їх після 01.01.2016 р.))

8. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з інформацією про Учасника (не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій торгів. Дозволяється подання цього документу, сформованого в електронній формі відповідно до законодавства).

9. Документ, виданий уповноваженим органом, про наявність або відсутність судимості фізичної особи-учасника або службової (посадової) особи Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі та/або укладати договір, не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій торгів.

 10. Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, видана відповідним уповноваженим органом, яка свідчить про внесення відомостей або відсутність відомостей про фізичну особу-учасника або службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі та/або укладати договір, не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій торгів.

11. Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, яка містить інформацію, що Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру (не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій торгів. Дозволяється подання цього документу, сформованого в електронній формі відповідно до законодавства.).

 12. Для Учасників - акціонерних товариств – зведений обліковий реєстр власників цінних паперів або інформаційну довідку акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу, складений депозитарієм (не більше десятиденної давнини відносно дати розкриття пропозицій торгів).

13. Копії документів, що підтверджують повноваження посадової особи Учасника процедури закупівлі щодо підпису договору про закупівлю з Замовником: протокол (виписка, витяг з протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про призначення (продовження повноважень) керівника Учасника, наказ про призначення (продовження повноважень) керівника Учасника, контракт/договір, укладений з керівником Учасника (якщо укладення такого контракту/договору передбачено Статутом Учасника) або довідку, що контракт/договір з керівником Учасника не укладався, та/або довіреність (доручення), до якої додаються документи, що підтверджують повноваження особи видавати такі довіреності/доручення (у разі, якщо Учасником процедури закупівлі є фізична особа/фізична особа – підприємець – копія паспорту, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).

**Додаток № 3 до**

**Документації**

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО

**обладнання систем охоронно-тривожної сигналізації**

**Загальні відомості**

Дані Технічні вимоги (далі - ТВ) містять вимоги до обладнання охоронно-тривожної сигналізації (надалі - Обладнання ОС/Обладнання) для приміщень/обꞌєктів Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного банку «УКРГАЗБАНК» (надалі - АБ «УКРГАЗБАНК»).

**Вимоги до обладнання ОС**

Обладнання ОС повинно мати сертифікат відповідності виданий уповноваженим органом України та відповідати технічним характеристикам, наведеним в **Таблиці відповідності технічних характеристик запропонованого обладнання умовам цієї документації торгів,** впроваджене і забезпечувати роботу охоронно-тривожної сигналізації на об’єктах АБ «УКРГАЗБАНК».

**Впровадження обладнання ОС**

Впровадження Обладнання ОС на об’єктах АБ «УКРГАЗБАНК» здійснюється шляхом його поставки, монтажу, підключення на пульт централізованого спостереження (далі - ПЦС УПО) та розроблення необхідної технічної документації. Впровадження повинно здійснюватися в мінімально можливий час.

Кількість та номенклатура обладнання на об’єктах АБ «УКРГАЗБАНК» визначається окремими заявками по кожному об’єкту.

На кожному об’єкті Обладнання ОС впроваджується окремо, та приймається згідно актів приймання-передачі обладнання після прийняття об’єкту під охорону на ПЦС УПО.

В процесі впровадження має бути розроблена технічна документація на охоронну сигналізації об’єкту, а саме Схема блокування об’єкта засобами технічної охорони та Формуляр об’єкта, який повинен містити: стислий опис ОС об'єкту, перелік обладнання ОС, структурну схему ОС, план розташування датчиків, блоків живлення, ППК, кабельних трас.

Аварійне живлення ОС має забезпечити роботу системи охоронно- тривожної сигналізації протягом не менше ніж 12 годин у черговому режимі, в разі відключення основних джерел електропостачання згідно вимог постанови НБУ№63.

Монтаж обладнання та прокладання кабельних трас повинні проводитись згідно з вимогами відомчих будівельних норм ВБН-В.2.5-78.11.01-2003.

Необхідно передбачити збереження існуючих інтер'єрних рішень приміщень Об’єктів, несучих конструкцій, оздоблення, створення безпечних умов для роботи працівників АБ «УКРГАЗБАНК».

Гарантійні зобов’язання щодо поставленого та впровадженого обладнання ОС та матеріалів повинен бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців.

**У складі пропозиції торгів учасник зобов’язаний надати:**

- завірені Учасником копії сертифікатів відповідності щодо запропонованого Обладнання (дійсні на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів);

- гарантійний лист від Учасника про відповідність запропонованого ним Обладнання технічним регламентам з електромагнітної сумісності / безпеки низьковольтного електричного обладнання;

- лист у довільній формі про гарантію безперебійної та своєчасної поставки Обладнання;

- заповнену та підписану таблицю відповідності технічних характеристик запропонованого Обладнання умовам документації торгівза формою, наведеною нижче.

У разі, якщо Учасником пропонується до постачання Обладнання, яке не підлягає сертифікації або сертифікація якого не обов’язкова, у складі пропозиції необхідно надати лист Учасника або копію висновку компетентного органу про те, що Обладнання не підлягає сертифікації або сертифікація є необов’язковою на території України.

**Таблиця відповідності**

**технічних характеристик запропонованого обладнання**

**умовам документації торгів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування \*** | **Технічні характеристики Обладнання, що вимагаються Замовником** | **Найменування та технічні характеристики Обладнання,що пропонуються Учасником***(У цьому стовпчику необхідно зазначити найменування, технічні характеристики Обладнання, що пропонуються учасником)* | **Відповідність***У разі, якщо найменування Обладнання, технічні характеристики Обладнання, що пропонується, відповідають або перевищують необхідні характеристики, пишеться -"так", якщо не відповідають – "ні".* |
| 1 | ППКО «Оріон-4Т.3.2» | Інформаційна ємність (кількість ШС), од.: 4 Інформативність, од. не менш (протокол «Мост» /«Селена») 68/24 Реакція на розрив шлейфа, мс і більше 70 Кількість шлейфів у групі: 1-4 Керування приладом 1 клавіатура 4ТД, ключі TM, Радіокомплект «Оріон-РК»Кількість груп шлейфів, не більше 8 Протоколи роботи приладу: «Мост», «Селена» Основне джерело живлення 220 В (+22 В, -33 В), 50 Гц Споживана потужність (без врахування зовнішніх сповіщувачів і оповіщувачів), ВА, не більше 15 Напруга джерела резервного живлення, В 10,8 .. 13,2 В Час роботи в черговому режимі і в режимі «тривога» від повністю зарядженого акумулятора ємністю 7 A·год, год, не менше: 4 Час відновлення повної ємності акумулятора, год, не більше 40 Струм, що споживає прилад від акумулятора у всіх режимах роботи (без врахування споживання зовнішніх сповіщувачів та оповіщувачів, без додаткових блоків), мА, не більше: 380 |  |  |
| 2 | ППКО «Оріон-8Т.3.2» | Інформаційна ємність (кількість ШС), од.: 8 Інформативність, од. не менш (протокол «Мост» /«Селена») 68/24 Реакція на розрив шлейфа, мс і більше 70 Кількість шлейфів у групі: 1-8 Керування приладом 1 або 2 клавіатури 8ТД, ключі TM, Радіокомплект «Оріон-РК»Кількість груп шлейфів, не більше 8 Протоколи роботи приладу: «Мост», «Селена» Основне джерело живлення 220 В (+22 В, -33 В), 50 Гц Споживана потужність (без врахування зовнішніх сповіщувачів і оповіщувачів), ВА, не більше 20 Напруга джерела резервного живлення, В 10,8 .. 13,2 В Час роботи в черговому режимі і в режимі «тривога» від повністю зарядженого акумулятора ємністю 7 A·год, год, не менше: 4 Час відновлення повної ємності акумулятора, год, не більше 40 Струм, що споживає прилад від акумулятора у всіх режимах роботи (без врахування споживання зовнішніх сповіщувачів та оповіщувачів, без додаткових блоків), мА, не більше: 380 |  |  |
| 3 | ППКО «Оріон-16Т.3.2» | Інформаційна ємність (кількість ШС), од.: 16 Інформативність, од. не менше 68 /24 Кількість шлейфів у групі: 1-16 Керування приладом 3 клавіатури КЛ16\*, ключі TM, Радіокомплект «Оріон-РК» Кількість груп шлейфів, не більше 16 Протоколи роботи приладу: «МОСТ» «Селена» Основне джерело живлення 220 В (+22 В, 33 В), 50 Гц Споживана потужність (без врахування сповіщувачів і оповіщувачів), ВА, не більше зовнішніх 20 Напруга джерела резервного живлення, В 10,8 .. 13,2 В Час роботи від повністю зарядженого акумулятора ємністю 7 A·год в «черговому» режимі або в режимі «тривога», год, не менше 4 Час відновлення повної ємності акумулятора, год, не більше 40 |  |  |
| 4 | ППКО «ОРІОН-4І.3.2» | Інформаційна ємність (кількість ШС), од.: 4 Інформативність, од. не менш (протокол «Інтеграл-О») 20 Реакція на розрив шлейфа, мс і більше 70 Кількість шлейфів у групі: 1-4 Керування приладом 1 клавіатура 4ТД, ключі TM, Радіокомплект «Оріон-РК»Кількість груп шлейфів, не більше 8 Протоколи роботи приладу: «Інтеграл-О»Основне джерело живлення 220 В (+22 В, -33 В), 50 Гц Споживана потужність (без врахування зовнішніх сповіщувачів і оповіщувачів), ВА, не більше 15 Напруга джерела резервного живлення, В 10,8 .. 13,2 В Час роботи в черговому режимі і в режимі «тривога» від повністю зарядженого акумулятора ємністю 7 A·год, год, не менше: 4 Час відновлення повної ємності акумулятора, год, не більше 40 Струм, що споживає прилад від акумулятора у всіх режимах роботи (без врахування споживання зовнішніх сповіщувачів та оповіщувачів, без додаткових блоків), мА, не більше: 380 |  |  |
| 5 | ППКО «ОРІОН-8І.3.2» | Інформаційна ємність (кількість ШС), од.: 8 Інформативність, од. не менш (протокол «Інтеграл-О») 20 Реакція на розрив шлейфа, мс і більше 70 Кількість шлейфів у групі: 1-8 Керування приладом 1 або 2 клавіатури 8ТД, ключі TM, Радіокомплект «Оріон-РК»Кількість груп шлейфів, не більше 8 Протоколи роботи приладу: «Інтеграл-О»Основне джерело живлення 220 В (+22 В, -33 В), 50 Гц Споживана потужність (без врахування зовнішніх сповіщувачів і оповіщувачів), ВА, не більше 20Напруга джерела резервного живлення, В 10,8 .. 13,2 В Час роботи в черговому режимі і в режимі «тривога» від повністю зарядженого акумулятора ємністю 7 A·год, год, не менше: 4 Час відновлення повної ємності акумулятора, год, не більше 40 Струм, що споживає прилад від акумулятора у всіх режимах роботи (без врахування споживання зовнішніх сповіщувачів та оповіщувачів, без додаткових блоків), мА, не більше: 380 |  |  |
| 6 | ППКО «ОРІОН-16І.3.2» | Інформаційна ємність (кількість ШС), од.: 16 Інформативність, од. не менше 20 Кількість шлейфів у групі: 1-16 Керування приладом 3 клавіатури КЛ16\*, ключі TM, Радіокомплект «Оріон-РК» Кількість груп шлейфів, не більше 16 Протоколи роботи приладу: «Інтеграл-О»Основне джерело живлення 220 В (+22 В, 33 В), 50 Гц Споживана потужність (без врахування сповіщувачів і оповіщувачів), ВА, не більше зовнішніх 20 Напруга джерела резервного живлення, В 10,8 .. 13,2 В Час роботи від повністю зарядженого акумулятора ємністю 7 A·год в «черговому» режимі або в режимі «тривога», год, не менше 4 Час відновлення повної ємності акумулятора, год, не більше 40 |  |  |
| 7 | ППК «Оріон NOVA 8+» |  Інформаційна ємність (кількість зон), од. до 128 Протокол роботи з ПЦС «Мост» Інформативність (кількість повідомлень в протоколі обміну з ПЦС), од., не менше 65 Керування ППК Клавіатури K-LED4/8/16, K-LCD, K-GLCD (до 15-ти шт), Інтерфейси для зчитувачів Touch Memory та Wiegand, Додаток Control NOVA Тривалість порушення ШС, при якій формується тривожне сповіщення, мс, більше 400 Тривалість порушення ШС, при якій не формується тривожне сповіщення, мс, менше 350 Час технічної готовності ППК до роботи, с, не більше 10 Максимальний опір ШС без урахування опору виносного резистора, Ом, не більше 470 Опір виносного резистора, кОм 31% Опір витоку між проводами ШС і між кожним проводом шлейфу і «землею», кОм, не менше 20 Величина напруги в точках підключення ШС, В 8,0–12,0 Величина струму в ШС в черговому режимі, мА 2,2–5,0 Струм, що комутується через вихід POUT та сумарний струм через всі виходи +12V, мА, не більше 350 Струм, що комутується через вихід SIR, мА, не більше 500 Вихідна напруга БЖ ППК, В 13,8+-0,2 Значення напруги на клемах АКБ, при якому видається сповіщення про розряд АКБ, В 11+-0,2 Напруга мережі змінного струму, до якої підключається ППК та модуль M-ZP box, В частотою (50+-1) Гц 187–242 Потужність, що споживається від електромережі, ВА, не більше ППК (зі встановленим модулем M-Z) 30 Модулем M-ZP box 30 Ємність АКБ ППК, А/год. 7 Напруга на клемах АКБ, необхідна для забезпечення роботи ППК, В 10,8–13,8 |  |  |
| 8 | Модуль нарощування шлейфів (зон) M-Z | Напруга живлення, В (входи +12V, GND) 10,8 – 13,8 Струм споживання, мА, не більше 60 Кількість шлейфів сигналізації 8 Середній строк експлуатації, років 10 Середній наробіток на відмову, годин, не менше 20 000 |  |  |
| 9 | Модуль нарощування шлейфів (зон) M-Z box | Напруга живлення, В (входи +12V, GND) 10,8 – 13,8 Струм споживання, мА, не більше 60 Кількість шлейфів сигналізації 8 Середній строк експлуатації, років 10 Середній наробіток на відмову, годин, не менше 20 000 |  |  |
| 10 | Модуль підключення до мережі GSM M-GSM | Для зв’язку ППК з ПЦС та сервісом Tiras CLOUD через канал GSM (GPRS) та для передачі SMS-повідомлень на мобільні телефони користувачів. Комунікатор встановлюється всередині корпусу базового блока, має виносну дипольну антену в комплекті |  |  |
| 11 | ВІП «ОРІОН-16» виносний індикаційний пульт | Напруга живлення, В (входи «12V», «GND») 10,8 – 13,8 Кількість індикаторів зон/груп 16 Середній строк експлуатації, років 10 Середній наробіток на відмову, годин, не менше 20 000 |  |  |
| 12 | ВІП «ОРІОН-8Т.1» виносний індикаційний пульт | Напруга живлення, В (входи «12V», «GND») 10,8 – 13,8 Кількість індикаторів зон/груп 8 Середній строк експлуатації, років 10 Середній наробіток на відмову, годин, не менше 20 000 |  |  |
| 13 | Пристрій сполучення об'єктовий ПСО «18кГц-GPRS»(протокол Інтеграл О) |  Напруга живлення, В (входи «12V», «GND») 10,8 – 13,8 Середній струм споживання\*, мА, не більше 60 Струм споживання в режимі передавання, мА, не більше 120 Максимальний час затримки передачі повідомлення, с 20 Габаритні розміри корпусу, мм, не більше: 70х92х33 Маса ПСО без антени, кг, не більше 0,15 Середній строк експлуатації, років 10 Середній наробіток на відмову, годин, не менше 20 000 |  |  |
| 14 | Пристрій сполучення об'єктовий ПСО «18кГц-GPRS»(протокол Мост) | Напруга живлення, В (входи «12V», «GND») 10,8 – 13,8 Середній струм споживання\*, мА, не більше 60 Струм споживання в режимі передавання, мА, не більше 120 Максимальний час затримки передачі повідомлення, с 20 Габаритні розміри корпусу, мм, не більше: 70х92х33 Маса ПСО без антени, кг, не більше 0,15 Середній строк експлуатації, років 10 Середній наробіток на відмову, годин, не менше 20 000 |  |  |
| 15 | Клавіатура Кл-4ТД | Напруга живлення, В (входи «12V», «GND») 10,8 – 13,8 Кількість індикаторів зон/груп 4 Середній строк експлуатації, років 10 Середній наробіток на відмову, годин, не менше 20 000 |  |  |
| 16 | Клавіатура Кл-8ТД | Напруга живлення, В (входи «12V», «GND») 10,8 – 13,8 Кількість індикаторів зон/груп 8 Середній строк експлуатації, років 10 Середній наробіток на відмову, годин, не менше 20 000 |  |  |
| 17 | Клавіатура Кл-16 | Напруга живлення, В (входи «12V», «GND») 10,8 – 13,8 Кількість індикаторів зон/груп 16Середній строк експлуатації, років 10 Середній наробіток на відмову, годин, не менше 20 000 |  |  |
| 18 | БЖ 1215 | Живлення приладу здійснюється від мережі змінного струму напругою 220 В +10%/-15%, частотою 50+1 Гц, або резервного акумулятора з номінальною напругою 12В. Потужність, споживана приладом при максимальному навантаженні, не більше 35 ВА. 2.3 Вихідна напруга – від 10,8 В до 13,8 В. Пульсації вихідної напруги при живленні від мережі - не більше 100 мВ. Номінальний вихідний струм навантажування – 1,5 А. Струм заряду акумулятора – від 0,30 А до 0,45 А.  |  |  |
| 19 | БЖ 1230 | Основне джерело живлення: Мережа 187 В – 242 В, 50 ±1 Гц Потужність/Струм, що споживається від мережі, без додаткових навантажень 10 ВА/0,05 А Потужність, що споживається від мережі, не більше 70 ВА/0,38 А Резервне джерело живлення: герметична свинцевокислотна акумуляторна батарея 12 В (7 – 18) А\*год 12 В Стум споживання від батареї, не більше: -без додаткових навантажень 0,03 А-максимальні зовнішні навантаження 3,03 А Кінцева напруга батареї (захист від розряджання) (10,50 - 10,90) В Напруга сигналу «батарея розряджена» (11,20 - 11,60) В Захист від неправильного підключення батареї Плавкий запобіжник Мінімальний струм навантаження джерела живлення 0 А (Imin) Максимальний струм навантаження джерела живлення 3 А (Imax\_a)  |  |  |
| 20 | ППКО «Інтеграл-О4» | ППКО «Інтеграл- О4» забезпечує доступ (не менше ніж 4-х користувачів) до функцій взяття ШС під охорону і зняття їх з охорони, перевірки ТК.ППКО забезпечує функцію зняття з охорони під примусом («тиха тривога») з передачею повідомлення «Напад» на ПЦСТипи шлейфів:«Охоронний» ,«Цілодобовий» ,«Тривожна кнопка» (ТК) ,«Датчик стану двері», «Кнопка запиту на вихід»; «Відключений».ППКО має керовані виходи: * два реле;
* один транзисторний ключ типу «відритий коллектор».

Засіб передачі сповіщень - мережа стільникового зв'язку стандарту GSM:форматах GPRS (основний) і - CSD (резервний). |  |  |
| 21 | ППКО «Інтеграл-О8» | ППКО «Інтеграл- О8» забезпечує доступ (не менше ніж 8-и користувачів) до функцій взяття ШС під охорону і зняття їх з охорони, перевірки ТК.ППКО забезпечує функцію зняття з охорони під примусом («тиха тривога») з передачею повідомлення «Напад» на ПЦСТипи шлейфів:«Охоронний» ,«Цілодобовий» ,«Тривожна кнопка» (ТК) ,«Датчик стану двері», «Кнопка запиту на вихід»; «Відключений».ППКО має керовані виходи: * два реле;
* один транзисторний ключ типу «відритий коллектор».

Засіб передачі сповіщень - мережа стільникового зв'язку стандарту GSM:форматах GPRS (основний) і - CSD (резервний). |  |  |
| 22 | ППКО «Інтеграл-О 16» | ППКО «Інтеграл- О 16» забезпечує доступ (не менше ніж 16-и користувачів) до функцій взяття ШС під охорону і зняття їх з охорони, перевірки ТК.ППКО забезпечує функцію зняття з охорони під примусом («тиха тривога») з передачею повідомлення «Напад» на ПЦСТипи шлейфів:«Охоронний» ,«Цілодобовий» ,«Тривожна кнопка» (ТК) ,«Датчик стану двері», «Кнопка запиту на вихід»; «Відключений».ППКО має керовані виходи: * два реле;
* один транзисторний ключ типу «відритий коллектор».

Засіб передачі сповіщень - мережа стільникового зв'язку стандарту GSM:форматах GPRS (основний) і - CSD (резервний). |  |  |
| 23 | Пристрій сполучення об'єктовий "ІнтТел-GSM". | Забезпечує зв'язок ППКОП з пультом через мережу GSM службами SMS або GPRS, робота в автономному режимі з відправленням SMS абоненту.  |  |  |
| 24 | Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний CA-6 | Прилад забезпечує можливість спільної роботи з зовнішніми модулями GSM / GPRS:-максимально 8 зон;-підтримка шлейфів: NO, NC, EOL, 2EOL / NO і 2EOL / NC;-вибір типів реакцій;-5 програмованих виходів;-2 групи;-порт RS-232 (TTL) - роз'єм RJ;-система автодозвон. |  |  |
| 25 | Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний CA-10 | Прилад забезпечує можливість її розширення, а також спільної роботи з зовнішніми модулями GSM / GPRS:-максимально 16 зон;-підтримка шлейфів: NO, NC, EOL, 2EOL / NO і 2EOL / NC;-вибір типів реакцій;-контроль наявності та роботи сповіщувача-6 програмованих виходів;-4 групи;-порт RS-23 (роз'єм RJ);система автодозвону. |  |  |
| 26 | Прилад приймально-контрольний INTEGRA-32 | ПКП INTEGRA повинен забезпечувати здійснення зв'язку при підключенні додаткових модулів GSM і TCP / IP.Від 8 до 32 зон ,можливість поділу системи на 16 груп, 4 об'єкти ,від 8 до 32 програмованих виходів шини для підключення клавіатур і модулів розширення ,система автодозвону - вбудований комунікатор для здійснення моніторингу, повідомлення та віддаленого управлінняуправління системою за допомогою РКІ-клавіатур, групових клавіатур, брелоків і проксіміті карт, а також віддалено за допомогою комп'ютера або мобільного телефону |  |  |
| 27 | Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний INTEGRA 64 Plus | INTEGRA 64 PlusВбудований блок живлення 2 A + 1,5 A з розширеною діагностикою до 64 зон з можливістю настройки кінцевого опору і підтримкою шлейфів 3EOL (тільки зони головною плати) USB-порт для настройки за допомогою комп'ютера можливість поділу системи на 32 групи, 8 об'єктів розширення системи до 64 програмованих зон ,шини для підключення клавіатур і модулів розширення, система автодозвону - вбудований комунікатор для здійснення моніторингу, голосового оповіщення та віддаленого управлінняуправління системою за допомогою РКІ-клавіатур, групових клавіатур, брелоків і проксіміті карт, а також віддалено за допомогою комп'ютера або мобільного телефону ,64 незалежних системних таймера для автоматичного управління ,функції контролю доступу та управління домашньою автоматикою ,пам'ять на 5 631 подій з функцією друку користувачі в системі: 192 + 8 + 1, можливість поновлення вбудованої мікропрограми пристрою за допомогою комп'ютера |  |  |
| 28 | Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний INTEGRA 128-WRL  | ПКП INTEGRA 128-WRL Функціональність:підтримка від 8 до 128 провідних і бездротових зон двостороння ,бездротовий зв'язок 868 МГц з пристроями ABAX, 32 групи, 8 об'єктів підтримка від 8 до 128 програмованих бездротових і дротових виходів шини зв'язку для підключення клавіатур і модулів розширення ,вбудований комунікатор GSM / GPRS з функціями моніторингу, оповіщення та дистанційного управління,управління системою за допомогою РКІ-клавіатур, групових клавіатур, брелоків і проксіміті карт, а також дистанційне керування за допомогою комп'ютера або мобільного телефону 64 незалежних таймера для автоматичного управління функції контролю доступу і домашньої автоматики пам'ять на 21503 подій з функцією друку учасники: 240 + 8 + 1 порт RS-232 - роз'єм RJ оновлення прошивки за допомогою комп'ютера вбудований блок живлення з ефективним струмом 2 A і з функцією зарядки і діагностики акумулятора |  |  |
| 29 | Модуль моніторингуGPRS-T1   | Модуль моніторингу GPRS-T1 призначений для здійснення моніторингу GPRS та оповіщення SMS за допомогою будь-якого ПКП, обладнаного телефонним модулем автодозвону. Перетворення телефонних сигналів моніторингу від будь-якого приймально-контрольного приладу в формат для відправки по каналу GPRS / SMS ,автоматичне перемикання на SMS в разі відсутності GPRS,оповіщення SMS / CLIP,тест зв'язку методом CLIP,сигналізація аварії зв'язку |  |  |
| 30 | Пристрій керування (клавіатура)INT-KLCD-GR | Клавіатури LCD призначені для щоденної експлуатації системи INTEGRA..Підсвічування клавіш і дисплея.Світлодіодні індикатори, що відображають стан системи тривоги, що викликаються з клавіатури: НАПАД, ПОЖЕЖА, ДОПОМОГАзвукова сигналізація обраних системних подій ,2 зони сигналізація втрати зв'язку з ПКП ,порт RS-232 для роботи з програмою GUARDX. |  |  |
| 31 | Модуль розширення INT-E | Модуль призначений для спільної роботи з приймально-контрольними приладами INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA і VERSA Plus, а також з мережевими контролерами ACCO-NT..Розширення системи на 8 зон підтримка шлейфів: NO, NC, EOL, 2EOL / NO, 2EOL / NC (в сполученні з приймально-контрольними , 3EOL (прилад INTEGRA Plus) ,програмована величина кінцевих резисторів(в сполученні з приймально-контрольними приладами), підтримка вібраційних сповіщувачів і сповіщувачів руху рольставні (в сполученні з приймально-контрольними приладами) ,можливість підключення до шини RS-485 (оновлення прошивки через шину) |  |  |
| 32 | Бокс з блоком живлення 40 Вт сумісний з приймально-контрольним приладом Integra ОМІ-2 | Задовольняє вимогам стандарту EN50131 Grade 3 подвійний захист від саботажу.Застосування: ПКП INTEGRA 24, ПКП INTEGRA 32 ,модулі розширення ПКП серії INTEGRA.Потужність 40Вт |  |  |
| 33 | Бокс з блоком живлення 50 Вт сумісний з приймально-контрольним приладом Integra ОМІ-3 | Задовольняє вимогам стандарту EN50131 Grade 3подвійний захист від саботажу.Застосування: ПКП серії INTEGRA модулі розширення ПКП серії INTEGRA .Потужність 50Вт |  |  |
| 34 | Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний «Дунай-16/32».  | 16 зонний (до 128 зон), клавіатура з двоколірною індикацією, є можливість підключення додаткових адаптерів.- затримка на вхід/вихід, вихід на сирену,- протокол Дунай,- програмування з клавіатури або USB-програматора,- Без БП.  - Пластиковий корпус. - Канал зв'язку GPRS-формат. |  |  |
| 35 | Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний "Дунай-4.3". | 4 зонний, GPRS-формат GSM-каналу зв'язку, клавіатура з двоколірною індикацією, є можливість підключення зчитувачів Touch Memory та додаткової клавіатури.- дві SIM-карти;- затримка на вхід/вихід, вихід на сирену,- протокол Дунай,- програмування з клавіатури,- Під АКБ 2,1А\*г, вбудований Б1А. Пластиковий корпус. |  |  |
| 36 | Конвертер «Дунай - ECOM18».  | Конвертер призначений для транслювання IP пакетів від ППКОП через драйвер «Р-1000» (RS-232 інтерфейс) на СПДІ «Дунай-XXI», «ДунайПРО» і є основним елементом каналу зв'язку з використанням технологій GPRS / Ethernet. |  |  |
| 37 | Пристрій сполучення (модуль) «Дунай-RS4». | Модуль використовується для підключення до інтерфейсу RS-485. Застосовується з «КОП1», «КОП2», ППКОП "Дунай", ППКП «Дозор» |  |  |
| 38 | Пристрій сполучення «Дунай-ET». | Дунай-ET призначений для забезпечення функціонування ППК «Дунай» системи охоронно-пожежної сигналізації по дротяних мережах Інтернет. Прийом і передача повідомлень між ППК і ПЦН здійснюється у форматі UDP. Модуль встановлюється у відповідний роз'єм плати «Дунай-СМ». Прийом і передача повідомлень між ППК і ПЦН з використанням Інтернет технологій. Дозволяє передавати інформацію з восьми ППК Дунай, по одному каналу за рахунок внутрішньої шині RS-485.  |  |  |
| 39 | Пристрій сполучення «Дунай-G1S». | G1S-Дунай призначений для забезпечення функціонування ППК «Дунай» системи охоронно-пожежної сигналізації в мобільного стільникового зв'язку стандарту GSM 900/1800. Прийом і передача повідомлень між ППК і ПЦН здійснюється у форматі SMS-повідомлень. Модуль встановлюється у відповідний роз'єм плати «Дунай-СМ». Прийом і передача повідомлень між ППК і ПЦН в форматі GSM / GPRS, з використанням Інтернет технологій - GPRS режим. У комплект модуля входить малогабаритна антена. У разі необхідності додатково встановлюється виносна антена. Для забезпечення двох незалежних каналів зв'язку на даному модулі передбачені 2 слота під СІМ. |  |  |
| 40 | Блок електроживлення з модулем «Дунай –ИС1.1» | Номінальна напруга мережі, 220 В, номінальна частота, 50 ГЦ Номінальна вихідна напруга при електроживленні від мережі змінного струму, В: - В режимі заряду акумуляторної батареї від 10,5 до 14 В- При відключеному акумуляторної батареї 13,8 + -0,3 ВМаксимальний струм нагрузки 1,4АПеремикання на роботу від акумуляторної батареї при виключенні напруги мережі і назад при включенні автоматичноГабаритні розміри : ширина – 230 мм, висота – 230 мм, глибина – 100 мм. |  |  |
| 41 | Блок електроживлення з модулем «Дунай –ИС1.3» | Номінальна напруга мережі, 220 В, номінальна частота, 50 ГЦ Номінальна вихідна напруга при електроживленні від мережі змінного струму, В: - В режимі заряду акумуляторної батареї від 10,5 до 14 В- При відключеному акумуляторної батареї 13,8 + -0,3 ВМаксимальний струм нагрузки 2,7АПеремикання на роботу від акумуляторної батареї при виключенні напруги мережі і назад при включенні автоматичноГабаритні розміри : ширина – 230 мм, висота – 230 мм, глибина – 100 мм. |  |  |
| 42 | Пристрій керування та індикації (клавіатура)«Дунай-КЖ» | Підключається до ППК Дунай по інтерфейсу RS 485 трипроводною лінією.Виконує функції:1. прийому даних з кнопок клавіатури;
2. відображення на екрані рідкокристалічного індикатора (РКІ) поточної інформації;
3. контролю за несанкціонованим доступом всередину корпусу;
4. контролю зв'язку з ППК по інтерфейсу RS 485.

Клавіатура має вбудований біпер, що сповіщає користувача сигналом про зміну стану.Електроживлення - від джерела постійного струму напругою від 9 до 14 В при пульсації напруги (подвійна амплітуда) не більше 200 мВ.Споживаний струм - не більше 15 мА в черговому режимі, в режимі підсвічування - не більше 300 мА.Габаритні розміри, мм, не більше: ширина - 170, висота - 110, глибина - 40 |  |  |
| 43 | Пристрій керування«Шифропристрій-«клавіатура «Дунай-КА» | Клавіатура Дунай-КА призначена для взяття об'єктів під охорону, зняття об'єкта з охорони та автономного управління виконавчими пристроями. Коди доступу зберігаються в незалежній пам'яті, корпус пластиковий, розміри, мм: 170 × 100 × 40 |  |  |
| 44 | Пристрій керування, індикації та контролю 3 шлейфів (адаптер)«Дунай-АД-3» | Адаптер Дунай-АД3 - пристрій у вигляді світлодіодного клавіатурного блоку, що дозволяє підключити об'єкт до ППКОП "Дунай". Дозволяє підключити до 3-х охоронних / пожежних шлейфів |  |  |
| 45 | Пристрій нарощування шлейфів (адаптер)«Дунай-АД8» | Адаптер Дунай-АД8 дозволяє розширити інформаційну ємність ППКОП "Дунай". Адаптер розрахований на підключення до 8-ми охоронних або пожежних шлейфів |  |  |
| 46 | Пристрій сполучення 4 релейний (адаптер)«Дунай РЛ-4» | Адаптер Дунай-РЛ-4 дозволяє розширити інформаційну ємність ППКОП "Дунай". Адаптер розрахований на підключення до 4-х виходів |  |  |
| 47 | Пристрій сполучення з пристроями керування та індикації (адаптер)«Дунай РК-4» | Адаптер призначений для підключення на входи адаптера до 4-х пристроїв постановки (зняття) приміщень під охорону за допомогою релейних клавіатур типу "Дунай-КА" |  |  |
| 48 | Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний (ППКОП) безпровідного каналу зв’язку GSM «Лунь-9Т» | - 8 конфігурованих шлейфів; (З визначенням 3-х станів пожежних шлейфів);- контроль наявності мережі змінного струму 220 В;- контроль розряду акумуляторної батареї і управління її зарядом;- контроль наявності сирени;- вихід (BELL) для підключення сирени з струмом до 200 мА;- керований вихід харчування датчиків (12V) з навантажувальною здатністю 200 мА;- дозволяє виконувати всі функції віддаленого управління і звіту про стан за запитом з пульта;- дозволяє використовувати 2 sim-карти;- має 2 релейних виходу;- доставка подій на пульт по каналах GPRS і Voice GSM-мережі, можлива передача по телефонній лінії і за допомогою каналу зв'язку Ethernet / Internet. |  |  |
| 49 | Блок індикації та управління «Лінд-Т» | Виносний модуль індикації та управління, суміщений з клавіатурою. Призначений для роботи з приладом "Лунь-9Т" |  |  |
| 50 | Блок індикації та управління «Лінд-10» | Виносний модуль індикації та управління, суміщений з клавіатурою, призначений для роботи з приладами "Лунь-9Т"  |  |  |
| 51 | Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний (ППКОП) безпровідного каналу зв’язку GSM «Лунь-11» | - можливість гнучкого додавання зон платами розширення «Лунь-11Е», «Лунь-11Н» і адресними модулями «АМ-11»;- можливість гнучкого поділу на групи (кожна зона окремо присвоюється до будь-якої з шістнадцяти груп);- бездротове управління з мобільного телефону (постановки / зняття з охорони, мобільна тривожна кнопка, опитування стану приладу, режим «залишаюся вдома»);- підтримка до 48-ми бездротових датчиків (Visonic, Ajax, Астра, РІЕЛТІ, Crow, Roiscok);- 2 вбудовані слоти для установки sim-карт;- робота в GSM мережах (на 2-х sim-картах в каналах GPRS, Voice, CSD); |  |  |
| 52 | Модуль розширення «Лунь-11Н» | - кількість провідних зон - 10;- кількість керованих виходів - 2;- кількість підключаються сирен - 1;- кількість Тампере - 1;- типи зон: охоронна, 24-годинна, затримана, прохідна, постановочна, пожежна, "залишаюся вдома";- вбудований контролер АКБ |  |  |
| 53 | Пристрій індикації та управління «Лінд-11LED» | - кількість зон - 1;- типи зон: охоронна, 24-годинна, затримана, прохідна, постановочна, пожежна, "залишаюся вдома";- кількість Тамперов - 1 |  |  |
| 54 | Пристрій індикації та управління «Лінд-11» | Кількість зон: 1Типи зон: 24-годинна, затримана, прохідна, постановочна, «залишаюся вдома»Кількість Тамперов: 1 |  |  |
| 55 | Блок живлення до приймально-контрольного приладу Лунь 11 | Підключення входу: клемнийПідключення виходу: клемиТип джерела живлення: блок живленняПотужність: 36 Вт.Вихідна напруга: 15 ВВхідна напруга: AC 100-240 В.Клас: імпульснийНомінальний вихідний струм: 2 АМаксимальний вихідний струм: 2.4 А |  |  |
| 56 | Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний | Напруга живлення – 8,2 – 16 В постійного струму.Струм споживання:* Дежурний режим – 8 мА.
* Спрацювання – 10 мА.

Габаритні розміри – 92х59х37 мм |  |  |
| 57 | Сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла  | Дальність дії – 10 м.Напруга живлення – 9 – 16 В постійного струму.Струм споживання:* Дежурний режим – 15 мА.
* Тривога – 40 мА.

Габаритні розміри – 79х48х21 мм |  |  |
| 58 | Сповіщувач охоронний скомбінований (рух+розбиття) | Напруга живлення – 8,2 – 16 В постійного струму.Струм споживання:* Дежурний режим – 16,5 мА.
* Тривога – 18 мА.

Зона детекції:* Скло – 10 м.
* ІЧ – 15 м.

Габаритні розміри – 118х62,5х41 мм |  |  |
| 59 | Сповіщувач охоронний скомбінований об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий (рух+мікрохвильовий) | Напруга живлення – 8,5 – 16 В постійного струму.Струм споживання:* Дежурний режим – 16,5 мА.
* Тривога – 22 мА.

Габаритні розміри – 123х62х38 мм |  |  |
| 60 | Сповіщувач пожежний тепловий точковий  | Сповіщувач формує сигнал «Пожежа» для ППКП при перевищенні порогового значення температури навколишнього середовища в приміщенні, що охороняється, . Режим «Пожежа» індикується червоним оптичним індикатором. Сповіщувач розрахованій на безперервну цілодобову роботу з ППКП по двохпровідному шлейфу сигналізації (постійнострумовому або знакоперемінному) з номінальною напругою живлення 12 або 24 В.  |  |  |
| 61 | Виносна антена SMA 15м | Антена GSM для ППК, довжина кабелю не менше - 15 м. |  |  |
| 62 | Пристрій керування охоронний бездротовий  | Брелок-передатчик: живиться від мініатюрної батареї 12 В типу GP23A; передатчик, сумісний із стандартом EU 433,92 МГц;радіус дії - до 100 м; Приймач: рекуперативний приймач; одночасна робота з 12 брелками-передатчиками блок живлення на 12VDC ±15%,споживання струму 20 мА в режимі очікування або по 20 мА при спрацьовуванні реле; один релейний вихід NO/NC на 60 VA (128 B/1A) и зовнішній сигнальний вихід S; ТАМПЕР захисту від взлому |  |  |
| 63 | Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Джміль-1". | Робоча напруга 9В-15В.Струм споживання 200 мА.Рівень звуку 80 дБ.Частота звуку від 2,5 кГц до 4,5 кГц.Діапазон робочих температур -25°С до +70°С.Ступінь захисту оболонки IP 43С.Габаритні розміри 154мм\*90мм\*41мм.Маса 0,22 кг |  |  |
| 64 | Сповіщувач охоронний точковий магнітоконтактний тривожної сигналізації | Кнопка тривоги с фіксацією и ключем. Напруга постійного току - не більше 60 В. Максимальна сила постійного току - не більше 30 мА.Колір - білий+червоний. Розміри - 52 х 77 х 26 мм |  |  |
| 65 | Сповіщувач тривожної сигналізації магнітоконтактний СТСМ-100. | Тип пристрою – імітатор банківських банкнот. Накладний тип встановлення. Черговий режим 5мм. Режим тривоги 10мм. Розміри 150х75х20мм |  |  |
| 66 | Сповіщувач вібраційний Vibro | Живлення 9-16 В Струм споживання 16.5 мА. Двокольоровий світло діод. Тривожний вихід 24В 150мА. Час тривоги ~2.0 сек. Розміри 93 х 25 х 24 мм |  |  |
| 67 | Сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий СОМК 3-11.  | Сповіщувач відкривання/закривання врізний. Черговий режим 7 мм Режим тривоги 16 мм |  |  |
| 68 | Сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий СОМК 1-9.  | Сповіщувач відкривання/закривання накладний. Черговий режим 15 мм Режим тривоги 34 мм |  |  |
| 69 | Сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий СОМК 1-8.  | Сповіщувач відкривання/закривання. Діапазон робочих температур, -40 до +50 Черговий режим 15мм. Режим тривоги 28мм |  |  |
| 70 | Кронштейн для сповіщувача охоронного магнітоконтактного точкового СОМК1-8 | Кронштейн для сповіщувача охоронного магнітоконтактного точкового СОМК1-8 |  |  |
| 71 | Акумуляторна батарея 7.2А/ч 12В | Напруга: 12ВЄмність: 7.2АчДовжина: 151ммВисота: 100мВага: 2.3кгШирина: 65мм |  |  |
| 72 | Акумуляторна батарея 18 А/ч 12В | Напруга: 12ВЄмність: 18АчДовжина: 181ммВисота: 166ммВага: 5.6кгШирина: 76мм |  |  |
| 73 | Кабель 4х0,22 екранований, мідний, багатожильний  | Кабель сигнальний екранований 4 жили по 0,22мм, багатожильний, колір білий |  |  |
| 74 | Кабель 6х0,22 екранований, мідний, багатожильний  | Кабель сигнальний екранований 6 жил по 0,22мм, багатожильний, колір білий |  |  |
| 75 | Кабель 8х0,22 екранований, мідний, 1багатожильний | Кабель сигнальний екранований 8 жил по 0,22мм, багатожильний, колір білий |  |  |
| 76 | Кабель UTP, кат. 5Е, одножильний, мідний | Струмопровідна жила: мідна кругла дріт Ізоляція живлення: суцільна з поліетилену Оболонка: ПВХ пластикат Екран: відсутняЧисло пар: 4 Діаметр струмопровідних жив, мм: 0,51  |  |  |
| 77 | Кабель FTP, кат. 5Е, одножильний, мідний | Струмопровідна жила: мідна кругла дріт Ізоляція живлення: суцільна з поліетилену Оболонка: ПВХ пластикат Екран: присутній Число пар: 4 |  |  |
| 78 | Кабель живлення, мідний, багатожильни, подвійна ізоляція, білий, 2х0,75 мм | Кабель силовий, 2 жили мідні багатодротяні, перетин 0,75 мм, ном. нагрузка до 380В / 12А, колір: білий |  |  |
| 79 | Кабель живлення, мідний, багатожильний, подвійна ізоляція, білий, 3х0,75 мм | Кількість жил - 3 Номінальний перетин жил - 0,75 кв. мм |  |  |
| 80 | Коробка монтажна, КМС - 1-4 | Коробка монтажна 4-х клемна (до 220В) |  |  |
| 81 | Короб 15х10 | Короб пластиковий, розмір 15х10 мм |  |  |
| 82 | Короб 25х16 | Короб пластиковий, розмір 25х16 мм |  |  |
| 83 | Монтажний набір №1 | Елементи кріплення для охоронного обладнання |  |  |
| 84 | Монтажний набір №2 | Елементи кріплення кабельно-провідникової продукції |  |  |
| 85 | Малопортовий маршрутизатор | WAN-порт Ethernet Інтерфейси WAN: 1 x RJ-45 10/100, 1 x RJ-45 10/100 (порт DMZ) LAN: 8 x RJ-45 10/100 Підтримка протоколів IPsec, L2TP, PPTP Швидкість LAN портів 100 Мбит/с  |  |  |
| 86 | Джерело безперебійного живлення | Кількість розеток не менше - 6Вихідна потужність 1200 ВА / 720 ВтДіапазон вхідної напруги при роботі від мережі 220 В ± 25% від вхідної напругиЧас роботи при половинному навантаженні 15-25 хвилинІмпульсний захист, Дж 460 джоулів 8/20 мксФорма вихідної напруги апроксимована синусоїдаТип використовуваної батареї герметичний не обслуговуємий свинцево-кислотний акумулятор.Термін служби 3-6 роківТип архітектури лінійно-інтерактивнийЧас заряду батарей, ч 6 годин (до 90% від повної ємності) |  |  |
| 87 | АРМ оператора системи моніторингу (системний блок) | Корпус: не більше форм–фактору «Tower», вентилятор охолодження на задній стінці, та можливість розміщення додаткового вентилятора на фронтальній стінці Процесор не менше ніж двоядерний;Об'єм оперативної пам'яті не менше 4 ГБТип відеокарти і об'єм відеопам'яті інтегрованим, Intel HD GraphicsЧіпсет материнської плати H110Об'єм HDD не менше 1 ТБПотужність БП не менше 400 Вт |  |  |
| 88 | LCD монітор, не менше 44"  | LCD монітор діагональ не менше «50», з відеовходами VGA, HDMI.  |  |  |

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 р.

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[Підпис] (Підпис, посада, П.І.Б., уповноваженої особи Учасника)*

*М.П.(у разі наявності печатки)*

\* У викладеній інформації є посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід вважати в наявності вираз "або еквівалент".

**Додаток № 4 до**

**Документації**

**ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ**

м. Київ « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 року

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»,** що є юридичною особою за законодавством України та є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України, (надалі за текстом - **Замовник**), в особі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , з однієї сторони, та

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(повне найменування Учасника процедури закупівлі)*, що є юридичною особою за законодавством України та є платником податку на прибуток за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*заповнюється Учасником процедури закупівлі)* Податкового кодексу України (надалі за текстом – Виконавець), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*заповнюється Учасником процедури закупівлі)*, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_*(найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)*, з іншої сторони, надалі за текстом разом - «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали цей Договір №\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017р. (надалі - Договір) про наступне:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Протягом строку дії даного Договору Виконавець зобов’язується здійснювати поставку обладнання систем охоронно-тривожної сигналізації (надалі - Обладнання), та його (Обладнання) впровадження на об’єктах Замовника (надалі - Послуги), а також виконати гарантійні зобов’язання стосовно Обладнання, а Замовник зобов’язується їх прийняти та оплатити на умовах даного Договору.

 Під об’єктами Замовника за цим Договором розуміється – приміщення Замовника на території України (надалі – Об’єкти).

1.2. Перелік, комплектність та вартість Обладнання зазначені в Додатку №1 до цього Договору «Специфікація», що є невід’ємною частиною даного Договору.

1.3. Технічні вимоги до Обладнання, Послуг вказуються у Додатку №2 до даного Договору «Технічні вимоги», що є невід’ємною частиною даного Договору.

**2. ЯКІСТЬ**

2.1. Виконавець зобов’язується поставити Замовнику Обладнання якість якого відповідає сертифікатам відповідності, що видані уповноваженим органом України, що офіційно декларуються виробником та технічній документації, якою комплектується Обладнання, технічним характеристикам Обладнання, визначеним в Додатку №2, а також вимогам щодо якості, що зазвичай пред’являються до такого виду Обладнання у відповідності до вимог чинного законодавства України.

2.2. Якість Обладнання може бути покращена Виконавцем при наявності письмової згоди Замовника за умови, що таке покращення не призведе до збільшення ціни, зазначеної в Додатку № 1 до цього Договору та буде повністю сумісне з існуючим у Замовника Обладнанням.

2.3. Обладнання поставляється за цим Договором в упаковці, що повинна захищати Обладнання від ушкоджень під час перевезення, а також під час вантажно-розвантажувальних робіт і зберігання в умовах закритого складу.

**3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ**

3.1. Поставка та впровадження Обладнання відбувається на умовах DDP, в редакції Офіційних правил тлумачення торговельних термінів «Інкотермс 2010».

3.2. Місце поставки та впровадження Обладнання - Об’єкти Замовника за адресами, які зазначаються у заявці на поставку та впровадження Обладнання на об’єкті, форма якої наведена в Додатку № 3 до цього Договору, який є невід’ємною частиною даного Договору (надалі - Заявка). Заявка направляється Замовником на електрону адресу Виконавця \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(зазначається Учасником процедури закупівлі)*.

3.3. У відповідності до предмету цього Договору та згідно з Додатком №2 до цього Договору, Виконавець зобов’язується поставити Замовнику Обладнання та впровадити його (Обладнання) за адресами, які зазначаються у Заявці.

3.4. Виконавець, протягом 20 (двадцяти) банківських днів, з моменту здійснення Замовником попередньої оплати, яка зазначена в п. 4.2.1 цього Договору:

- розробляє та письмово погоджує із Замовником Схему блокування Об’єкта засобами технічної охорони та Формуляр об’єкту, та після такого погодження Замовником впроваджує Обладнання згідно Заявки останнього;

- після впровадження Обладнання згідно Заявки Замовника, готує та передає останньому оригінал Акту приймання-передачі, форма якого наведена в Додатку № 4 до цього Договору, який є невід’ємною частиною даного Договору (надалі - Акт), підписаний зі сторони Виконавця (в кількості 2-х примірників).

3.5. Замовник зобов’язаний протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів від дати отримання Акту, підписати його або надати вмотивовану відмову від його (Акту) підписання. Після підписання Акту Замовник забезпечує відправку Виконавцю оригіналу його примірнику засобами поштового або кур’єрського зв’язку.

3.6. Право власності на Обладнання переходить від Виконавця до Замовника з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін Акту.

3.7. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) Обладнання, а також обов’язок несення всіх пов’язаних з поставкою Обладнання витрат, до моменту підписання Акту, несе Виконавець.

1. **ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

4.1. Вартість цього Договору складається із вартості Заявок та не може перевищувати:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(сума грн.), крім того ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_ (сума грн.), всього з ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_ (словами сума грн.), *(всі суми зазначити цифрами та прописом, заповнюється Замовником при підписанні Договору).*

4.2. Оплата за цим Договором здійснюється в наступному порядку:

4.2.1. Попередня оплата в розмірі 70% від вартості Заявки здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Замовником оригіналу рахунку від Виконавця на підставі отриманої Заявки. Рахунок формується Виконавцем та надається Замовнику не пізніше 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання Заявки.

4.2.2. Остаточна оплата в розмірі 30% від вартості Заявки здійснюється Замовником на підставі Акту протягом 10 (десяти) банківських днів з дати його підписання обома Сторонами. До Акту додається видаткова накладна та податкова накладна, що зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних з дотриманням вимог реєстрації та строків, відповідно до норм чинного податкового законодавства України.

4.3. Сторони домовились у разі зміни офіційного курсу гривні до долару США, встановленого Національним банком України на дату складання Акту по відповідній Заявці, від офіційного курсу на дату розкриття пропозиції конкурсних торгів більш ніж на 5 % (п’ять) відсотків, Продавець вносить відповідні зміни до Акту.

Станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата розкриття пропозиції конкурсних торгів) (*заповнюється Замовником при підписанні Договору)* 1 (один) долар США дорівнює \_\_\_\_\_\_\_(*заповнюється Замовником при підписанні Договору)*.

Вартість Послуг з впровадження не підлягає зміні протягом дії цього Договору.

 4.4. Замовник здійснює розрахунок в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця що вказаний в розділі 14 даного Договору.

1. **ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**
	1. **Замовник зобов’язаний:**

5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлене Обладнання та за надані Послуги відповідно до умов цього Договору.

5.1.2. Приймати надані Послуги відповідно до умов цього Договору.

5.1.3. У разі відмови прийняти надані Послуги надати Виконавцю в письмовій формі мотивовану відмову від приймання Послуг з обов’язковим зазначенням виявлених недоліків (дефектів).

5.1.4. Негайно повідомити Виконавця про виявлені невідповідності Обладнання.

5.1.5. Дотримуватись технічних вимог та правил з експлуатації Обладнання.

5.1.6. Виконувати інші зобов’язання передбачені цим Договором.

**5.2. Замовник має право:**

5.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем за цим Договором, письмово повідомивши про це його у строк, що становить не менше 30 (тридцяти) календарних днів до запланованої дати розірвання цього Договору та вимагати повернення попередньої оплати, яка здійснена Замовником на виконання вимог п. 4.2.1 цього Договору.

5.2.2. Контролювати надання Послуг за цим Договором.

5.2.3. Зменшити загальну вартість цього Договору шляхом укладання додаткового договору до цього Договору за взаємною згодою Сторін в зв’язку із зменшенням реального фінансування видатків.

5.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі не належного оформлення документу, зазначеного у п.4.2 цього Договору.

5.2.5. Збільшити строки поставки Обладнання, а також надання Послуг за цим Договором у випадку виникнення виробничої необхідності, про що письмово повідомляє Виконавця.

**5.3. Виконавець зобов’язаний:**

5.3.1. Забезпечити виконання зобов’язань у строки та на умовах встановлених цим Договором.

5.3.2. Забезпечити поставку Обладнання, якість якого відповідає умовам встановленим цим Договором та Додатками до нього.

5.3.3. Забезпечити своєчасне та якісне виконання гарантійних зобов’язань щодо Обладнання відповідно до умов цього Договору.

5.3.4. Виконувати інші обов’язки, що передбачені цим Договором.

**5.4. Виконавець має право:**

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату згідно умов цього Договору.

5.4.2. На дострокову поставку Обладнання та надання Послуг за умови письмового погодження з Замовником.

**6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

6.2. Кожна із Сторін за цим Договором зобов’язуються відшкодувати іншій Стороні реальні збитки, заподіяні невиконанням чи неналежним виконанням передбачених цим Договором зобов’язань.

6.3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань за цим Договором Виконавець сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф) у розмірі визначеному п.6.4.1-п.6.4.4. цього Договору.

6.4. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

6.4.1. У випадку порушення строків надання Послуг більше ніж на 5 (п’ять) банківських днів, Виконавець зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 5 (п’ять відсотків) % від вартості Заявки по кожному випадку.

 6.4.2. За невиконання та/або несвоєчасне виконання Виконавцем взятих на себе зобов’язань за цим Договором, останній (Виконавець) сплачує Замовнику штраф у розмірі 0,5% від Вартості цього Договору, яка зазначена в п. 4.1 цього Договору.

6.4.3. У випадку порушення Виконавцем своїх зобов’язань, передбачених п.2.1., 2.2. та 3.4 цього Договору, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 10 % (десять відсотків) від вартості Заявки по кожному випадку.

6.4.4. У випадку порушення строків виконання своїх гарантійних зобов’язань за цим Договором Виконавець сплачує Замовнику неустойку у розмірі 200 (двісті) гривень за кожний випадок прострочення виконання зобов’язань.

6.4.5. За порушення Замовником строку оплати за цим Договором на строк більше 10 (десять) банківських днів, Замовник повинен сплатити Виконавцю пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, яка діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу.

6.5. Відшкодування збитків, сплата неустойки (штрафів, пені) не звільняють Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором.

6.6. У разі зміни статусу платника податку на прибуток Сторони протягом 3-ох робочих днів повідомляють одна одну.

1. **ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)**

7.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за невиконання (повне або часткове) або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор).

7.2 Під обставинами непереборної сили (форс-мажор), в рамках цього Договору, розуміються обставини зовнішнього по відношенню до Сторін характеру, які виникли без вини Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти, а саме: стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани і т.д.), лиха техногенного та/або антропогенного походження (пожежі, перебої в енергозабезпеченні і т.д.), обставини суспільного життя (воєнні дії, страйки, суспільні безлади і т.д.), а також дії органів державної влади або місцевого самоврядування, в т.ч. які забороняють, обмежують чи будь-яким іншим чином унеможливлюють виконання Замовником своїх зобов’язань відповідно до умов цього Договору. Цей перелік не є вичерпним. У випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажору), строк виконання зобов’язань за цим Договором вважається продовженим на строк дії таких обставин. Наявність факту настання подій, що визначені Сторонами як обставини непереборної сили (форс-мажор) підтверджується актом (документом) уповноваженого (компетентного) органу, в тому числі Торгово-промисловою палатою України. Обов’язок по доказуванню факту дії обставин непереборної сили (форс-мажору) покладається на Сторону, на яку вони вплинули. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою Стороною обставин непереборної сили (форс-мажору), але не раніше дати початку дії обставин непереборної сили (форс-мажору)  і закінчується у день закінчення дії обставин непереборної сили (форс-мажору) або в день, у який невиконуюча Сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виконання умов Договору не зважаючи на дію обставин непереборної сили (форс-мажору). Якщо обставини непереборної сили (форс-мажору) продовжуються протягом 6 (шести) місяців від дати виникнення, Сторони за взаємною згодою можуть припинити дію цього Договору.

1. **ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

1. **СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**
	1. Договір набирає чинності з дати підписання Сторонами та скріплення його печатками Сторін і діє по 31.12.2017 року, включно, а в частині гарантійних зобов’язань - до закінчення гарантійного строку визначеного розділом 11 цього Договору.
	2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
	3. Договір укладається і підписується у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін, що є автентичними за змістом.
	4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковим договором до цього Договору.
	5. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідного додаткового договору до цього Договору, якщо інше не встановлено у самому додатковому договору, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
2. **ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**
	1. . Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства Україні, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
	2. . Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
	3. . Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
	4. . Інформація і відомості, пов’язані з реалізацією цього Договору, мають конфіденційний характер і не підлягають розголошенню третім особам без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони.

10.5. Додаткові договори та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

**11. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.**

11.1. Одночасно з передачею Обладнання Виконавець передає Замовнику гарантійні талони (сертифікати) установленого зразка, чим гарантує якість та працездатність поставленого ним Обладнання, а також за власний рахунок усунення дефектів під час їх експлуатації протягом всього гарантійного строку за умови виконання Замовником правил  експлуатації та зберігання Обладнання.

11.2. Гарантійний строк Обладнання складає 12 календарних місяців з моменту підписання Сторонами Акту.

11.3. Виконавець гарантує протягом гарантійного строку,  який визначений в  п. 11.2. цього Договору, працездатність поставленого Обладнання, та їх відповідність характеристикам, що офіційно декларуються виробником.

11.4. У випадку виходу з ладу (несправності) поставленого за цим Договором Обладнання або при виявленні в процесі експлуатації невідповідності характеристикам, що офіційно декларуються виробником, Замовник письмово інформує Виконавця (факсимільним зв'язком або по e-mail). При цьому, Виконавець зобов’язаний відновити роботу (працездатність) Обладнання за свій рахунок.

11.5. Виконавець за власний рахунок  протягом  гарантійного строку  надає Замовнику консультації по роботі із Обладнанням, а також надає консультації в режимі «гарячої лінії» у випадку виникнення несправностей. Консультації надаються Замовнику в робочі дні з 6.30 до 22.30 за київським часом по телефону \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*заповнюється Учасником процедури закупівлі*) і по електронній пошті \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*заповнюється Учасником процедури закупівлі*). Консультації включають в себе відповіді на питання стосовно функціональних можливостей, настроювання і попередньої діагностики Обладнання, а також рекомендації з усунення несправностей.

11.6. Протягом гарантійного строку Виконавець забезпечує гарантію Обладнання власними силами або власним (и) сервісним(и) центром (ами), або сервісними центрами, які представляють інтереси Виконавця на договірній основі.

11.7. Протягом гарантійного строку Виконавець гарантує за власний рахунок проводити впровадження Обладнання.

11.8. Гарантія не поширюються на Обладнання, що вийшло з ладу після підписання Акту внаслідок:

- механічних ушкоджень Обладнання;

- порушення правил експлуатації Обладнання працівниками Замовника;

- попадання в Обладнання різного роду речовин, рідин і сторонніх предметів.

**12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

12.1.    Кожна зі Сторін повинна зберігати конфіденційність цього Договору та одержаної на підставі цього Договору інформації, в тому числі інформації, яка становить банківську таємницю, та вживати всіх можливих заходів для запобігання можливого розголошення такої інформації.

12.2.    Зобов’язання Сторін по дотриманню режиму конфіденційності щодо інформації, отриманої в цілях виконання умов цього Договору від іншої Сторони, зберігаються протягом строку дії цього Договору та протягом 5 (п’яти) років після припинення дії цього Договору (в тому числі дострокового). Строк зберігання конфіденційної інформації, яка становить банківську таємницю, визначається згідно чинного законодавства України.

12.3.    Передача інформації будь-яким третім особам, опублікування, розголошення або розкриття будь-яким іншим чином такої інформації може здійснюватися тільки за взаємною письмовою згодою Сторін.

12.4.    Умови зберігання конфіденційної інформації не поширюються на загальнодоступну інформацію або інформацію, що надається за офіційним запитом державних органів, яким Сторони зобов’язані надавати необхідні їм відомості, відповідно до вимог чинного законодавства України.

12.5.    На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» (надалі - Закон), підписанням цього Договору уповноважені представники Сторін надають одна одній свою повну не обмежену строком безвідкличну згоду на обробку їх персональних даних (у розумінні Закону під персональними даними розуміється будь-яка інформація щодо Замовника та Виконавця, в тому числі, але не виключно, прізвище, ім’я, по-батькові, дата та місце народження, адреса, телефон, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також інші відомості, надані при укладенні та виконанні цього Договору) будь-яким способом, передбаченим Законом, занесення їх до відповідних баз персональних даних Сторін, передачу та/або надання доступу розпорядникам без отримання додаткової згоди уповноважених представників Сторін. Обробка персональних даних здійснюється Сторонами з метою належного виконання умов цього Договору. Уповноважені представники Сторін  повідомлені про їх права згідно Закону та про включення їх персональних даних до відповідних баз персональних даних Сторін. Виконавець шляхом підписання даного Договору, засвідчує, що його повідомлено про включення інформації про нього до бази персональних даних АБ  «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження: Україна, місто Київ, вул.  Єреванська, 1) з метою реалізації цивільних/господарських відносин між Сторонами, в тому числі, але не виключно податкових відносин, та належного виконання умов цього Договору та чинного законодавства України, захисту інтересів та прав Сторін Договору, а також про відомості щодо його прав, визначених Законом України «Про захист персональних даних». Інформація, що була отримана, або може бути отримана Сторонами від один одного в зв’язку з виконанням цього Договору є конфіденційною інформацією.

12.6.     Сторони надають беззастережну згоду одна одній на розкриття будь-якої інформації стосовно них, умов цього Договору та порядку виконання обов’язків за ним аудиторам, які надають Сторонам послуги, що пов’язані з їхньою основною діяльністю.

1. **ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**
	1. Невід’ємною частиною Договору є:

Додаток №1 «Специфікація».

Додаток №2 «Технічні вимоги».

Додаток №3 «Форма Заявки на поставку Обладнання та надання Послуг».

Додаток №4 «Форма Акту приймання передачі»

1. **РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК:** | **ВИКОНАВЕЦЬ:** |
| **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"**Юридична адреса: 03087, м. Київ,вул. Єреванська, 1Поштова адреса: 01004, м. Київ,вул. Богдана Хмельницького, 16-22кор./р №32000106201026 в Національному банку України Код банку: 300001Код ЄДРПОУ 23697280ІПН 236972826658**Посада уповноваженої особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **М.П.** | Юридична адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Поштова адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в АБ «УКРГАЗБАНК»код банку 320478код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ІПН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Посада уповноваженої особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **М.П.** |

Додаток №1

до Договору № \_\_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**СПЕЦИФІКАЦІЯ\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Од. вимір** | **Ціна за одиницю без ПДВ, грн.** | **ПДВ\*\*, грн.** | **Ціна за одиницю з ПДВ, грн.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК:** | **ВИКОНАВЕЦЬ:** |
| **Посада уповноваженої особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **М.П.** | **Посада уповноваженої особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **М.П.** |

*\* заповнюється Учасником процедури закупівлі*

*\*\* у разі, якщо Учасник є платником податку на додану вартість*

Додаток №2

до Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ\***

*\* заповнюється Учасником процедури закупівлі відповідно до Технічного завдання (Додаток № 3 цієї Документації)*

Додаток №3

до Договору №

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма ЗАЯВКИ**

**на поставку Обладнання та надання Послуг**

на об’єкті за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В рамках Договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ прошу здійснити поставку Обладнання на об’єкт АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у кількості:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування** | **Од.****вим.** | **Кількість** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Поставку Обладнання здійснити у строк до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ р.

**Додаток:** План розміщення робочих місць та функціональних зон у приміщенні за адресою:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |
| --- |
| **ЗАМОВНИК:** |
| **Посада уповноваженої особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |

Додаток № 4

до Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма АКТУ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ**

**Обладнання та наданих Послуг**

на об’єкті за адресою: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

м. Київ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ р.

Ми, що підписалися нижче - зі сторони Замовника: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» в особі:, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, яка/який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з однієї сторони, та зі сторони Виконавця:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який/яка діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони, затверджуємо, що поставка Обладнання та Послуги за Договором \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Виконавцем здійснені у повному обсязі, Замовник та Виконавець один до одного фінансових, матеріальних та інших претензій не мають.

1. Перелік Обладнання та наданих Послуг на об'єкті Замовника за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Од. вимір** | **Кількість** | **Ціна за одиницю без ПДВ, грн.** | **Вартість без ПДВ, грн.** | **ПДВ\*\*, грн.** | **Вартість з ПДВ\*\*, грн.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна Вартість Обладнання та наданих Послуг без ПДВ, грн. |  |
| Загальна вартість програмного забезпечення, грн. |  |
| ПДВ\*\*, грн. |  |  |  |
| Разом з ПДВ\*\*, грн. |  |

2. Виконавець розробив та передав Замовнику Схему блокування Об’єкта засобами технічної охорони та Формуляр об’єкту.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК:** | **ВИКОНАВЕЦЬ:** |
| **Посада уповноваженої особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  | **Посада уповноваженої особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

*\*\* у разі, якщо Учасник є платником податку на додану вартість*

**Додаток № 5 до**

**Документації**

**Орієнтовне місцезнаходження та кількість об’єктів АБ «УКРГАЗБАНК»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Місто** | **Кількість об’єктів** |
| 1 | Вінниця | 2 |
| 2 | Кривий Ріг | 1 |
| 3 | Дніпро | 4 |
| 4 | Київ | 11 |
| 5 | Миргород | 1 |
| 6 | Горішні Плавні | 1 |
| 7 | Кропивницький | 2 |
| 8 | Львів | 3 |
| 9 | Запоріжжя | 4 |
| 10 | Луцьк | 2 |
| 11 | Володимир-Волинський | 1 |
| 12 | Ковель | 1 |
| 13 | Миколаїв | 3 |
| 14 | Херсон | 3 |
| 15 | Каховка | 1 |
| 16 | Харків | 4 |
| 17 | Красилів | 1 |
| 18 |  Старокостянтинів | 1 |
| 19 | Кам’янець –Подільський | 1 |
| 20 | Хмельницький | 3 |
| 21 | Чернівці | 2 |
| 22 | Золотоноша | 1 |
| 23 | Чорнобай | 1 |
| 24 | Ізмаїл | 1 |
| 25 | Чорноморськ  | 1 |
| 26 | Одеса | 4 |
| 27 | Рівне | 2 |
| 28 | Ужгород | 1 |
| 29 | Житомир | 1 |
| 30 | Чернігів | 1 |
| Всього | 65 |